## List1
[7 empty] | Kód | kód Agenda | název | Množství | MJ | Ceníková cena za MJ | Sleva | Cena po slevě za MJ | Recyklační poplatek |  | Cena celkem bez DPH
LITVÍNOV, ULICE LOMSKÁ, PRODEJNA PRO DŮM A ZAHRADU SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ A SKLADOVACÍ OBJEKT SO 02 - NAKLÁDACÍ HALA - TERMINÁL D1.4.4 - Slaboproudé elektroinstalace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY – REVIZE 2
Tato revize 2 ruší a plně nahrazuje v celém rozsahu původní výýkaz výměr v projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby z 9/2018 (včetně přípočtů odpočtů v revizi 1 z 11/2021), jelikož jsou investorem stanoveny nové uživatelské i technické požadavky na slaboproudé rozvody.
Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
18 | Hager 454202 | Nosná deska s černým uložením, 2xRJ pro modulární konektory Jack | 54 | ks |  | 0 | 454202 | 8500700925 | HAGER Nosná deska 2nás.pro Commscope-Systimax mod.konektory Cat.5, Cat.6 | 54 | ks |  |  | 66.5222 | 0 |  | 3592.2
19 | Hager 5310118989 | Rámeček, 1-násobný, S.1, bílá lesk | 49 | ks |  | 0 | 5310118989 | 8500303230 | HAGER Rámeček 1nás BERKER S1 bílá/lesk | 49 | ks |  |  | 15.7222 | 0 |  | 770.3889
20 | Hager 11818989 | Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá l. | 49 | ks |  | 0 | 11818989 | 8500700689 | HAGER Centrální díl s protiprachovou ochranou a popis.polem Berker S.1/B.x, bílá, lesk | 49 | ks |  |  | 127.8556 | 0 |  | 6264.9222
21 | Hager 10116099 | Rámeček 1-násobný, Berker Q.3, bílá, sametová | 5 | ks |  | 0 | 10116099 | 8500303252 | HAGER Rámeček 1nás BERKER Q.3 bílá/samet | 5 | ks |  |  | 29.3333 | 0 |  | 146.6667
22 | Hager 11816089 | Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, bílá sam. | 5 | ks |  | 0 | 11816089 | 8500700688 | HAGER Centrální díl pro nosnou desku 2-nás, Berker Q.x, bílá sametová | 5 | ks |  |  | 126.7222 | 0 |  | 633.6111
23 | Hager 10116096 | Rámeček 1-násobný, Berker Q.3, antracit, sametová | 0 | ks |  | 0
24 | Hager 11816086 | Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, antr. sam. | 0 | ks |  | 0
25 | 136811-1 | ABB,modul zásuvkový, 22,5x45, Profil 45 | 72 | ks |  | 0 |  | 8500148370 | ABB Modul zásuvk. 22,5x45 záclonka PROFIL 45 bílá | 72 | ks |  |  | 57.5269 | 0 | 57.5269 | 4141.9355
9 | 7035 EH-400W-G | Jednotka elektrického vytápění pro LC-07 RAL 7035 | 1 | ks |  | 0 | 80871010 |  | Jednotka elektrického vytápění pro LC-07 a LC-07+ RAL 7035 | 1 | ks |  |  | 3513.9785 | 5.04 | 3519.0185 | 3519.0185
10 | BTR-10-C-G | Termostatická jednotka 1U pro chlazení | 1 | ks |  | 0 | 80199036 |  | Termostatická jednotka 1U bimetalová pro chlazení RAL 7035 do 19" lišt | 1 | ks |  |  | 653.7634 | 5.04 | 658.8034 | 658.8034
11 | BTR-10-H-G | Termostatická jednotka 1U pro topení | 1 | ks |  | 0 | 80199038 | 8501604195 | Termostatická jednotka 1U bimetalová pro topení RAL 7035 do 19" lišt | 1 | ks |  |  | 653.7634 | 5.04 | 658.8034 | 658.8034
12 | LC-07-24U-76-25002-02-G | Rozvaděč termoizolovaný LC-07 24U 700x600 RAL7035 ventilace v obou bočnicích | 1 | ks |  | 0 | 80871083 | 8500208646 | Rozvaděč termoizolovaný LC-07+, 24U 700x600, RAL 7035 ventilace v obou bočnicích | 1 | ks |  |  | 17870.9677 | 0 | 17870.9677 | 17870.9677
13 | LC-50 | 19" rozvaděč 600x600, 42U RAL 7035, skleněné dveře | 1 | ks |  | 0 | 86005014 | 8501604000 | Rozvaděč LC-50 42U;600x600 RAL7035,skleněné dveře | 1 | ks |  |  | 8666.6667 | 0 | 8666.6667 | 8666.6667
14 | VJ19-3-T-B | Chladící jednotka 19" 1U 3 ventilátory s bimetalovým termostatem BK | 1 | ks |  | 0 | 80199032 | 8501604198 | Chladící jednotka 19" 1U 3 větráky s bimetalovým termostatem BK do 19" lišt | 1 | ks |  |  | 2268.8172 | 5.04 | 2273.8572 | 2273.8572
15 |  | Panel podstavce s kartáčovou lištou 600, výška 100mm, RAL7035 | 4 | ks |  | 0 | 86064463 |  | Panel podstavce s kartáčovou lištou 600, výška 100mm, RAL7035 | 4 | ks |  |  | 279.5699 | 0 | 279.5699 | 1118.2796
16 |  | Univerzální sada rohů podstavců výšky 100MM/SM vč. montážní sady RAL7035 | 1 | ks |  | 0 | 86064400 | 8501604319 | Univerzální sada rohů podstavců v.100mm vč. montážní sady RAL7035 | 1 | ks |  |  | 430.1075 | 0 | 430.1075 | 430.1075
17 | LU-LED-ALU | Osvětlovací jednotka LED diodová | 2 | ks |  | 0 | 80193007 | 8500048230 | Osvětlovací jednotka LED diodová | 2 | ks |  |  | 403.2258 | 5.04 | 408.2658 | 816.5316
18 | ACAR-S8-FA | Napajeci panel + přep.ochrana, 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt | 3 | ks |  | 0 | 80593012 | 8500048240 | Napájecí panel ACAR S8 FA 3m 8 pozic vč.držáků | 3 | ks |  |  | 543.0108 | 3.36 | 546.3708 | 1639.1123
19 | UP-14-B | Police 19" 1U 450MM/SM pevná BK | 4 | ks |  | 0 | 80192451 | 8500048279 | Police 19" 1U 450mm, pevná BK úchyt na př. i z. lišty UP-14 | 6 | ks |  |  | 360.2151 | 0 | 360.2151 | 2161.2903
20 | RAB-VP-R01-A (Triton) | Police do 19" rozvaděče pro uložení kabelové rezervy, h. 440MM/SM, černá | 2 | ks |  | 0 |  |  | ceníme alternativu UP-14 (přidáno k řádku výše) | [6 empty] | 0
21 | POD-07-76-80-G | Podstavec rozvaděče LC-07+ 800x700x600, RAL 7035 | 1 | ks |  | 0 | 80871090 |  | Podstavec rozvaděče LC-07+ 800x700x600, RAL 7035 | 1 | ks |  |  | 6551.6129 | 0 | 6551.6129 | 6551.6129
22 | DURA-LINE | Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, modrá, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE | 282 | m |  | 0 |  | 8501099996 | mikrotrubička HDPE - OD - DB - 12 - 08 - BU | 282 | m |  |  | 6.2903 | 0 | 6.2903 | 1773.871
23 | BK FOS2-1U-B | Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 1U | 2 | ks |  | 0 | 86010313 | 8500029650 | Vana optická 19" 1U BK;výs.šuplík bez čela v2 FOS2-1U-B | 2 | ks |  |  | 580.6452 | 0 | 580.6452 | 1161.2903
24 | FP2-1U-12SCS-B | Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex/LC duplex/E2000 BK s montážními otvory v2 | 2 | ks |  | 0 | 80190258 | 8500029680 | Čelo opt.vany 1U pro 12 SC simplex BK;mont.otv.v2 FP2-1U-12SCS-B | 2 | ks |  |  | 77.4194 | 0 | 77.4194 | 154.8387
25 | SXOS-60 | Ochrana sváru Solarix 2.2 x 60mm | 8 | ks |  | 0 | 70250060 | 8500029571 | Ochrana sváru Solarix 2.2 x 60mm SXOS-60 | 8 | ks |  |  | 27.957 | 0 | 27.957 | 223.6559
26 | SXOK-24 | Optická kazeta pro 24 svárů | 2 | ks |  | 0 | 70250024 | 8500029690 | Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 | 2 | ks |  |  | 101.0753 | 0 | 101.0753 | 202.1505
27 | SXAD-LC-PC-OS-D | Adaptér LC SM OS duplex | 4 | ks |  | 0 | 70211129 | 8500029595 | Adaptér LC SM OS duplex SXAD-LC-PC-OS-D | 4 | ks |  |  | 18.2796 | 0 | 18.2796 | 73.1183
28 | SXPI-LC-UPC-OS-1,5M | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m | 8 | ks |  | 0 | 70221159 | 8501604235 | Optický pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m SXPI-LC-UPC-OS-1,5M | 8 | ks |  |  | 25.8065 | 0 | 25.8065 | 206.4516
29 | SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex | 2 | ks |  | 0 | 70231119 | 8501604360 | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc 1m SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D | 2 | ks |  |  | 97.8495 | 0.84 | 98.6895 | 197.3789
30 | SXPC-LC/LC-UPC-OS-2M-D | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 2m duplex | 2 | ks |  | 0 | 70231129 | 8501604370 | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc 2m SXPC-LC/LC-UPC-OS-2M-D | 2 | ks |  |  | 104.3011 | 0.84 | 105.1411 | 210.2822
31 | SXKO-MINI-4-OS-HDPE | Zafukovací kabel 4vl 9/125 | 217 | m |  | 0 | 70299047 |  | Zafukovací kabel MINI Solarix 4vl 9/125 HDPE Fca černý SXKO-MINI-4-OS-HDPE | 217 | m |  |  | 4.086 | 0 | 4.086 | 886.6667
32 | SXKJ-6-UTP-BK-NA | Rychlozařezávací keystone CAT6 UTP Component Level a 4PPoE certifikace | 205 | ks |  | 0 | 25286803 | 8501604260 | Keystone SOLARIX CAT6 UTP RJ45 černý pro kleště SXKJ-NA-BU | 205 | ks |  |  | 39.7849 | 0 | 39.7849 | 8155.914
33 | SXKJ-6-STP-BK-NA | Rychlozařezávací keystone CAT6 STP | 1 | ks |  | 0 | 25286804 |  | Keystone Solarix CAT6 STP RJ45 černý SXKJ-6-STP-BK-NA pro kleště SXKJ-NA-BU | 1 | ks |  |  | 64.5161 | 0 | 64.5161 | 64.5161
34 | SX24-6-UTP-BK | 19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U | 10 | ks |  | 0 | 24000050 |  | NOVÝ Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyv. lištou 1U SX24L-6-UTP-BK-N | 10 | ks |  |  | 956.9892 | 0 | 956.9892 | 9569.8925
35 | SX24-6-STP-BK | 19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U | 1 | ks |  | 0 | 24200124 | 8500048009 | Patch panel SOLARIX 19";24xRJ45 CAT6 STP 1U | 1 | ks |  |  | 1612.9032 | 0 | 1612.9032 | 1612.9032
36 | VP-08-1-00-B | Solarix: Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový | 7 | ks |  | 0 | 80191091 | 8500048226 | Vyvazovací panel 19";1U BK ocelový VP-08 | 7 | ks |  |  | 123.6559 | 0 | 123.6559 | 865.5914
37 | SXKD-6-UTP-PVC | Instalační kabel Solarix CAT6 UTP PVC 450MHz | 13325 | m |  | 0 | 26100001 | 8500048140 | Instal.kabel UTP Solarix CAT6 PVC 305m/box | 13420 | m |  |  | 8.2105 | 0 | 8.2105 | 110185.2632
38 | SXKD-6-FTP-PE | Instalační kabel Solarix CAT6 FTP PE Fca venkovní 500m/cívka | 65 | m |  | 0 | 27655194 | 8500048100 | Venk.instal.kabel FTP Solarix CAT6 PE 500m | 65 | m |  |  | 13.7634 | 0 | 13.7634 | 894.6237
39 | C6-114GY-0,5MB | Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý snag-proof | 205 | ks |  | 0 | 28610059 | 8500048321 | Patch kabel CAT6 UTP 0,5m snag C6-114GY-0,5MB | 205 | ks |  |  | 24.1935 | 0.84 | 25.0335 | 5131.8774
40 | C6-315GY-1MB | Patch kabel CAT6 SFTP PVC 1m šedý snag-proof | 1 | ks |  | 0 | 28420109 | 8500048039 | Patch kabel CAT6 SFTP 1m snag C6-315GY-1MB | 1 | ks |  |  | 54.8387 | 0.84 | 55.6787 | 55.6787
0
0
0
0
|  | Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka | [13 empty] | 0
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | [9 empty] | 0
1 | DS-2CD3646G2-IZS | IP bullet kamera, 4MP, WDR, VCA, IR 80m, IP66 | 11 | ks |  | 0 | DS-2CD3646G2-IZS | 8503802041 | HIKVISION 4MPix IP Bullet AcuSense kamera; IR 60m, Audio, Alarm, IK10 | 11 | ks | 10481 | 48% | 5450.12 | 0.84 | 5450.96 | 59960.56
2 | DS-2CD3686G2-IZS | IP bullet kamera, 8MP, WDR, VCA, IR 60m, IP67 | 1 | ks |  | 0 | DS-2CD3686G2-IZS | 8503802042 | HIKVISION 8MPix IP Bullet AcuSense kamera; IR 60m, Audio, Alarm, IP66, IK10 | 1 | ks | 13260 | 48% | 6895.2 | 0.84 | 6896.04 | 6896.04
3 | DS-2CD3346G2-ISU/SL | IP ball kamera, 4MP, f=2.8mm, IR 40m, strobe light, WDR, VA, IP67 | 19 | ks |  | 0 | DS-2CD3346G2-ISU/SL | DS-2CD3346G2-ISU | HIKVISION 4MPix IP Bullet AcuSense Turret kamera; IR 40m, Audio, Mikrofon, Alarm, IP67, IK10 | 19 | ks | 6197 | 48% | 3222.44 | 0.84 | 3223.28 | 61242.32
4 | DS-9664NI-M8 | NVR pro 64 IP kamer, až 32MP, HDMI, bez HDD, podpora RAID, redundantní PSU | 1 | ks |  | 0 | DS-9664NI-M8 | 8503802044 | HIKVISION 64 kanálový NVR pro IP kamery (400Mb/400Mb); 8K, 8xHDD, RAID, Alarm I/O | 1 | ks | 57324 | 48% | 29808.48 | 3.36 | 29811.84 | 29811.84
5 | WD40PURX | Přídavný HDD k rekordérům, 4TB | 8 | ks |  | 0 | HDD 4TB WD43PURZ | 8503802039 | Western Digital PURPLE 4TB 256MB | 8 | ks | 2800 | 10% | 2520 | 1 | 2521 | 20168
7 | HPE JL809A | HPE Networking Instant On Switch 40p Gigabit CL4 8p Gigabit CL6 PoE 2p 10GBT 2p SFP+ 600W 1960 | 1 | ks |  | 0 | JL809A | 8500046802 | HPE Networking Instant On Switch 40p Gigabit CL4 8p Gigabit CL6 PoE 2p 10GBT 2p SFP+ 600W 1960 | 1 | ks |  |  | 26394.6237 | 1.5 | 26396.1237 | 26396.1237
8 | HPE JL681A | HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 124W 1930 | 1 | ks |  | 0 | JL681A | 8500046801 | HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 124W 1930 | 1 | ks |  |  | 5829.0323 | 1.5 | 5830.5323 | 5830.5323
10 | S0G20A | HPE Networking Instant On 1G LX SFP LC 10km SMF Transceiver | 2 | ks |  | 0 | S0G20A | 8500046805 | HPE Networking Instant On 1G LX SFP LC 10km SMF Transceiver | 2 | ks |  |  | 1030.1075 | 1.5 | 1031.6075 | 2063.2151
11 | SUA750RMI1U | APC Smart-UPS 750I RM 1U black/USB | 1 | ks |  | 0 | SMT750RMI2UC | 8500004799 | Smart-UPS, 750VA, montáž do stojanu 2U | 1 | ks |  |  | 13643.8105 | 0 | 13643.8105 | 13643.8105
12 | SC450RMI1U | APC Smart-UPS SC450RMI1U | 1 | ks |  | 0 | SC450RMI1U | 8500004799 | Záložní zdroj APC Smart-UPS SC 450 VA Ra | 1 | ks |  |  | 7298.9789 | 0 | 7298.9789 | 7298.9789
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozvod e.zabezpečovací signalizace - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | GALAXYGD-520 | Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | 1 | ks |  | 0 | 8559 |  | GALAXY GD-520 Ústředna EZS, až 520 zón, 32 podsystémů | 1 | ks |  |  | 15968.5119 | 0 |  | 15968.5119
2 | E080-10 | TCP/IP komunikátor bez krytu pro GALAXYGD, verze dle EN norem. ISOM protokol | 1 | ks |  | 0 | 20298 |  | E080-10 TCP/IP komunikátor bez krytu pro GALAXYGD, verze dle EN norem. ISOM protokol | 1 | ks |  |  | 7701.6995 | 0 |  | 7701.6995
3 | G8P | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | 5 | ks |  | 0 | 5830 |  | G8P (CP072) Rozšiřovací modul 8sm., 4 výstupy pro Galaxy | 5 | ks |  |  | 2208.3834 | 0 |  | 11041.9171
4 | GRM4 | Reléový modul se 4-mi relé | 5 | ks |  | 0 | 7046 |  | GRM4 Volitelný reléový modul pro posílení proudové zatížitelnosti výstu | 5 | ks |  |  | 613.1606 | 0 |  | 3065.8031
5 | GVM16P | Výstupní modul v krytu s 16-ti tranzistorovými PGM výstupy | 1 | ks |  | 0 | 8563 |  | GVM16P Výstupní modul s 16 pgm | 1 | ks |  |  | 4910.3109 | 0 |  | 4910.3109
6 | OS365 | Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem | 2 | ks |  | 0 | 8342 |  | OS-365A J-Venkovní záloh. magnetodynamická siréna včetně NiCd akumulátoru | 2 | ks |  |  | 1592.2073 | 0 |  | 3184.4145
7 | SA913 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m | 4 | ks |  | 0 | 4888 |  | SA-913 J-Interiérová piezosiréna, bílý plast | 4 | ks |  |  | 163.8446 | 0 |  | 655.3782
8 | AKC-0001 | Capture Q20 - PIR detektor, Quad pyroelement, dosah 20m, PET odolnost | 3 | ks |  | 0 | 22715 |  | CAPTURE-Q20 PIR detektor, QUAD sensor, dosah 20m, vestavěné EOL rezistory, volitelné PET, st.2 | 3 | ks |  |  | 366.8912 | 0 |  | 1100.6736
9 | PRESTIGE DRZAK | Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu, balení 10ks | 3 | ks |  | 0 | 18271 |  | PRESTIGE DRŽÁK Držák pro detektory Prestige na strop i stěnu | 3 | ks |  |  | 123.6373 | 0 |  | 370.9119
10 | JS25 COMBO | Kombinace PIR detektoru s dosahem 12m a detektoru tříštění skla s dosahem 9m | 7 | ks |  | 0 | 4559 |  | JS-25 J-PIR detektor kombinovaný s akustickým detektorem | 7 | ks |  |  | 362.8705 | 0 |  | 2540.0933
11 | LX402 | Venkovní PIR detektor, det. char. 12 m / 120°, mont. výška 2,5 m / 1,2 - 1,5 m | 7 | ks |  | 0 | 1058 |  | LX-402 DETEKTOR OPTEX PIR LX-402 venkov. | 7 | ks |  |  | 1698.5554 | 0 |  | 11889.8881
12 | A045 | Plastová krabice na povrchovou montáž klávesnic CP045/CP046 | 2 | ks |  | 0 |  |  | nevyrábí se | 2 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | SL-200QDP | 4-paprsková IR závora, dosah 60 m, synchronizace - 4 kanály | 6 | ks |  | 0 | 15128 |  | SL-200QDP 4-paprsková IR závora, dosah 60 m, synchronizace - 4 kanály | 6 | ks |  |  | 8967.4037 | 0 |  | 53804.4224
14 | SL-350QDP | 4-paprsková IR závora, dosah 100 m, synchronizace - 4 kanály | 7 | ks |  | 0 | 15129 |  | SL-350QDP 4-paprsková IR závora, dosah 100 m, synchronizace - 4 kanály | 7 | ks |  |  | 9491.9978 | 0 |  | 66443.9848
15 | SL-650QDP | 4-paprsková IR závora, dosah 200 m, synchronizace - 4 kanály | 0 | ks |  | 0
16 | TAKH | Sada držáků (2 ks) pro montáž IR závor řady SL do sloupů MB/PB/TAx | 13 | ks |  | 0 | 25113 |  | PTSSL Konzole pro instalaci Optex závor řady SL do sloupů Bunker | 13 | ks |  |  | 235.8155 | 0 |  | 3065.6021
17 | TWH24V | Vyhřívací prvek pro sloupy TAS / TAW / TAD | 52 | ks |  | 0 | 10147 |  | PTH24V Vyhřívání pro sloupy CBIS, CBIP a CBID, 24V napájení. | 52 | ks |  |  | 466.4041 | 0 |  | 24253.0155
18 | PTS | Termostat pro řízení vyhřívacích prvků PTH24V, TWH24V a MAH24V | 26 | ks |  | 0 | 8979 |  | PTS Termostat pro sloupy CBIS, CBIP a CBID, CAV a MALTA. | 26 | ks |  |  | 605.4006 | 0 |  | 15740.4162
19 |  | Patka betonová typová pro sloupek | 26 | ks |  | 0
20 | TAD150 | Oboustranný sloup pro IR závory Optex & Takex, montáž na patku, výška 1,5 m | 24 | ks |  | 0 | 9563 |  | CBID150 Oboustranný sloup s mont. na zem, výška 1,5 m | 24 | ks |  |  | 5708.8772 | 0 |  | 137013.0528
21 | TAS-150 | Jednostranný sloup pro IR závory Optex & Takex, montáž na patku, výška 1,5 m | 2 | ks |  | 0 | 8997 |  | CBIS150 Jednostranný sloup s mont. na zem, výška 1,5 m | 2 | ks |  |  | 4324.5616 | 0 |  | 8649.1231
22 | KSK 100 | krabice v uzavřeném provedení (plastová) s IP krytím 66 | 52 | ks |  | 0 |  | 8500071380 | Krabice s krytím IP66, PP, KSK 100 KA | 52 | ks |  |  | 69.6129 | 0 |  | 3619.871
23 |  | Kabelové průchodky do krabice IP66 | 208 | ks |  | 0
24 | J241 | Plastová propojovací krabice, 24+2 šroubovací svorky, s větší výškou | 10 | ks |  | 0 | JB-104 WH |  | montážní krabička na omítku, 24 šroubovacích svorek, bílá barva | 10 | ks |  |  | 111.828 | 0 |  | 1118.2796
25 | MAS333 | Mag. kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou 16 mm | 10 | ks |  | 0 | 5324 |  | MAS 333 MAGNETICKÝ KONTAKT PRO ZÁPUST. MONTÁŽ, ROZSAH 0-22 MM,STD.3M KABEL | 10 | ks |  |  | 176.9119 | 0 |  | 1769.1192
26 | AWZG2-24V3A-C | Lineární napájecí zdroj 27,6 V ss / max. 3 A v krytu, aku max. 2 x 17 Ah | 5 | ks |  | 0 | 23653 |  | HPSG2-24V3A-C Zálohovací zdroj HPSG2-24V3A, prostor pro akumulátor 2x18 Ah | 5 | ks |  |  | 2577.285 | 0 |  | 12886.4249
27 | PS12170 VdS | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | 10 | ks |  | 0 | 8400 |  | 18 AH (CGB) AKUMULÁTOR 18Ah, životnost až 10 let | 10 | ks |  |  | 923.7617 | 0 |  | 9237.6166
28 | G2405NU | Modul spínaného zdroje 27,6 V ss / 5+0,5 A, indikační LED, bez sign. výstupů | 5 | ks |  | 0 | 16976 |  | IPS24160G Zdroj 24V/5A pro EPS bez skříně | 5 | ks |  |  | 2362.1762 | 0 |  | 11810.8808
29 | UNIPOWER MINI/K | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem | 1 | ks |  | 0 | 22358 |  | AWZG2-12V3A-C Zálohovaný napájecí zdroj 12V/3A s transformátorem s technickými výstupy, 13.8V/3A/17Ah/OC | 1 | ks |  |  | 2058.1088 | 0 |  | 2058.1088
30 | MICROSWITCH | Mechanický mikrospínač jako tamper kontakt | 20 | ks |  | 0 | 7736 |  | MICROSWITCH Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem | 20 | ks |  |  | 19.0984 | 0 |  | 381.9689
31 | PC0097360 | SYKFY (3x2x0,5 ) | 2145 | ks |  | 0 |  | 8500188661 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 (v metráži) | 2145 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0
32 | KEV.050.9530 | JYTY 4BX1,0 | 126 | m |  | 0 |  | 8500057100 | Kabel JYTY-O 4x1 (v metráži) | 126 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | Kabel FTP, PowerCat kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m | 126 | m |  | 0 | 27655142 | 8500048040 | Instal.kabel FTP Solarix CAT5E PVC 305m/box | 126 | m |  |  | 8.0645 | 0 |  | 1016.129
34 | KAD.080.0020 | TCEPKPFLE - 3 x 4 x 0,8 | 1716 | m |  | 0 |  | 8500192180 | Sdělovací kabel TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8 | 1716 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0
35 | KEV.000.1150 | CYKY 2AX2,5 | 3432 | m |  | 0 |  | 8500022880 | Kabel CYKY-O 2x2,5 RE | 3432 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | Univerzální bezdrátový přijímač v krytu se třemi výstupy | 1 | ks |  | 0
37 |  | Plastový box IP66 s kabel.průchodkami pro přijímač a diody | 2 | ks |  | 0
38 | ART1490CR | Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu barva červená | 2 | ks |  | 0 | 6691 |  | JUMBO LED BZ OPTICKÁ LED SIGNALIZACE, ČERVENÁ LED, S BZUČÁKEM, 12V | 2 | ks |  |  | 190.9845 | 0 |  | 381.9689
39 | ART1490CG | Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu barva zelená | 2 | ks |  | 0 | 7250 |  | JUMBO LED BZ G OPTICKÁ LED SIGNALIZACE, ZELENÁ LED, S BZUČÁKEM, 12V | 2 | ks |  |  | 190.9845 | 0 |  | 381.9689
40 | RK700PR | Odchodový PIR detektor | 1 | ks |  | 0 | 22728 |  | RK700PR Odchodový PIR detektor, který nahrazuje funkci stisknutí odchodového tlačítka REX při odchodu z budovy s přístupovým systémem | 1 | ks |  |  | 1624.3731 | 0 |  | 1624.3731
41 | CP045-00 | Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu | 2 | ks |  | 0 | 12149 |  | CP050 Klávesnice MK8 pro systém Galaxy | 2 | ks |  |  | 2846.6736 | 0 |  | 5693.3472
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 0
Rozvod místního rozhlasu - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | KEV.000.1100 | CYKY 4BX1,5 | 234 | m |  | 0 |  | 8500022480 | Kabel CYKY-J 4x1,5 RE (v metráži) | 234 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Systémová kabeláž | 1 | kpl |  | 0
3 |  | Systémové konektory | 1 | kpl |  | 0
4 |  | Pomocný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0
5 |  | Ostatní drobný instlalační materiál | 1 | kpl |  | 0
6 |  | Další drobné kabeláže | 1 | kpl |  | 0
7 | RPT 83Z (Dexon) | Závěsná reprosoustava 10 W / 100 V, 150 – 15 000 Hz, 92 dB, Ø 194 × 170 mm | 10 | ks |  | 0 | 21986 |  | RPT 83Z závěsná reprosoustava | 10 | ks |  |  | 988.1828 | 0 |  | 9881.828
8 | RPT 94 (Dexon) | Podhledový reproduktor, plastový koš, kovová mřížka, 6 W / 100 V, 90 dB, 90 – 20 000 Hz, Ø 187 mm | 3 | ks |  | 0 | 21989 |  | RPT 94 podhledový reproduktor | 3 | ks |  |  | 426.5484 | 0 |  | 1279.6452
9 | JPA 1504 | Rozhlasová ústředna s internetovým rádiem 1 mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, 6 zón, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, směrovatelné hlášení pomocí mikrofonu PA 115, technologie Smart Audio: WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer, streamovací aplikace jakékoliv a zdarma, vysoká účinnost, kvalitní . 6 zón i internetové rá­dio | 1 | ks |  | 0 | 27833 |  | JPA 1504 rozhlasová ústředna | 1 | ks |  |  | 18476.8495 | 0 |  | 18476.8495
10 |  | Konektor JACK 3,5 stereo | 2 | ks |  | 0 | 12855 |  | Jack 3.5 stereo on kabel | 2 | ks |  |  | 29.1505 | 0 |  | 58.3011
[7 empty] | 28005 |  | Dopravné a balné, základní sazba | 3 | ks |  |  | 148.76 | 0 |  | 446.28
11 |  | Zásuvka JACK 3,5 stereo - design dle zásuvek rozvodu NN | 2 | ks |  | 0
12 |  | Koaxiální kabel | 34 | m |  | 0 |  | 8500060062 | EMOS Kabel koaxiální CB100F (100m/bal) | 34 | m |  |  | 8.6022 | 0 |  | 292.4731
|  | Celkem |  |  |  | 0 | [7 empty] | cena celkem bez DPH |  |  | 890666.8127
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 0 | [8 empty] | EZS nová cena |  | 423379.2757
[15 empty] | EZS stará cena |  | 460896.1546 | -37516.8788
[9 empty] | Poznámka: | [7 empty] | -8.14%
[9 empty] | Cenová nabídka je platná jako celek. V případě vyjmutí či změně zboží je třeba cenovou nabídku aktualizovat. | [5 empty] | nová cena video |  | 233311.4204
[9 empty] | Před objednáním je potřeba odsouhlasit s investorem/s projektantem. | [5 empty] | stará cena video |  | 239383.7804 | -6072.36
[9 empty] | Finální výše recyklačního poplatku ve faktuře se může lišit/případně může být doúčtována. | [7 empty] | -2.537%
Doprava bude účtována dle skutečných nákladů.