## Rekapitulace
LITVÍNOV, ULICE LOMSKÁ, PRODEJNA PRO DŮM A ZAHRADU SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ A SKLADOVACÍ OBJEKT SO 02 - NAKLÁDACÍ HALA - TERMINÁL D1.4.4 - Slaboproudé elektroinstalace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY – REVIZE 2
Tato revize 2 ruší a plně nahrazuje v celém rozsahu původní výýkaz výměr v projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby z 9/2018 (včetně přípočtů odpočtů v revizi 1 z 11/2021), jelikož jsou investorem stanoveny nové uživatelské i technické požadavky na slaboproudé rozvody.
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  |  | 1304406.0645
| Montážní práce a služby celkem |  |  | 1035184.5819
HLAVA III. | Celkem |  |  | 2339590.6464
| Celkem bez DPH |  |  | 2339590.6464
Daň z přidané hodnoty (DPH)
| Sazba 21 proc. | 21% z | 2339590.6464 | 491314.0357
| DPH Celkem |  |  | 491314.0357
| Celkem s DPH |  |  | 2830904.6821

## Položkově
[9 empty] | 1.19 |  |  | 1.19
LITVÍNOV, ULICE LOMSKÁ, PRODEJNA PRO DŮM A ZAHRADU SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ A SKLADOVACÍ OBJEKT SO 02 - NAKLÁDACÍ HALA - TERMINÁL D1.4.4 - Slaboproudé elektroinstalace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY – REVIZE 2 | [7 empty] | Dodávka "A" | Koeficient | Dodávka "C" | Montáž "A" | Koeficient | Montáž "C"
Tato revize 2 ruší a plně nahrazuje v celém rozsahu původní výýkaz výměr v projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby z 9/2018 (včetně přípočtů odpočtů v revizi 1 z 11/2021), jelikož jsou investorem stanoveny nové uživatelské i technické požadavky na slaboproudé rozvody.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | 220 111761 | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | 4 | ks | 66.878 | 267.512 |  | 11.2 | 1.19 | 13.328 | 45 | 1.19 | 53.55
2 | 220 111765 | Změření zemního odporu | 4 | ks | 178.5 | 714 |  |  | 1.19 | 0 | 150 | 1.19 | 178.5
3 | KEV.000.8940 | CY 6 ZZ | 168 | m | 17.731 | 2978.808 |  | 14.9 | 1.19 | 17.731 |  | 1.19 | 0
4 | 220 270329 | Vodič v trubkovodu CY 6 | 168 | m | 21.42 | 3598.56 |  | 18 | 1.19 | 21.42 |  | 1.19 | 0
5 | 220 260021 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 283 | ks | 5.6525 | 1599.6575 |  | 4.75 | 1.19 | 5.6525 |  | 1.19 | 0
6 | 220 260024 | Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 113 | ks | 30.464 | 3442.432 |  | 25.6 | 1.19 | 30.464 |  | 1.19 | 0
7 | 220 260027 | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 16 | ks | 108.9326 | 1742.9216 |  | 91.54 | 1.19 | 108.9326 |  | 1.19 | 0
8 | 220 260028 | Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 16 | ks | 335.937 | 5374.992 |  | 282.3 | 1.19 | 335.937 |  | 1.19 | 0
9 | 220 260103 | Krabice instalační IP66 (mont. vč. materiálu) | 46 | ks | 104.2678 | 4796.3188 |  | 42.62 | 1.19 | 50.7178 | 45 | 1.19 | 53.55
10 | 220 260106 | Vyhledání vývodu, krabice | 434 | ks | 10.71 | 4648.14 |  |  | 1.19 | 0 | 9 | 1.19 | 10.71
11 | 220 260111 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit | 398 | ks | 4.76 | 1894.48 |  |  | 1.19 | 0 | 4 | 1.19 | 4.76
12 | 220 260113 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby | 36 | ks | 4.76 | 171.36 |  |  | 1.19 | 0 | 4 | 1.19 | 4.76
13 | 220 260552 | Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu) | 144 | m | 28.917 | 4164.048 |  | 5.3 | 1.19 | 6.307 | 19 | 1.19 | 22.61
15 | 220 260554 | Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu) | 128 | m | 41.174 | 5270.272 |  | 15.6 | 1.19 | 18.564 | 19 | 1.19 | 22.61
16 | 220 260542 | Trubka plastová pevná na povrchu 23 mm (mont. vč. materiálu) | 312 | m | 40.698 | 12697.776 |  | 15.2 | 1.19 | 18.088 | 19 | 1.19 | 22.61
18 | 220 260544 | Trubka plastová pevná na povrchu 36 mm (mont. vč. materiálu) | 194 | m | 56.049 | 10873.506 |  | 28.1 | 1.19 | 33.439 | 19 | 1.19 | 22.61
19 | KEV.050.0400 | AY 2,5 B | 392 | m | 4.76 | 1865.92 |  | 4 | 1.19 | 4.76 |  | 1.19 | 0
20 | 220 261661 | Značení trasy vedení | 392 | m | 4.998 | 1959.216 |  |  | 1.19 | 0 | 4.2 | 1.19 | 4.998
21 | 220 270301 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 392 | m | 4.76 | 1865.92 |  |  | 1.19 | 0 | 4 | 1.19 | 4.76
22 | 220 260722 | Žlab MARS 125/ 50 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu) | 126 | m | 452.2 | 56977.2 |  | 220 | 1.19 | 261.8 | 160 | 1.19 | 190.4
23 | 220 260924 | Kabelový rošt šíře 40cm (mont. vč. základního i instalačního materiálu) | 4 | m | 916.3 | 3665.2 |  | 630 | 1.19 | 749.7 | 140 | 1.19 | 166.6
24 | 220 261101 | Konstrukce ocelová do 5 kg na m (mont. vč. materiálu) | 0 | ks | 53.55 | 0 |  | 45 | 1.19 | 53.55 |  | 1.19 | 0
25 | 220 261102 | Konstrukce ocelová do 10 kg na m (mont. vč. materiálu) | 126 | ks | 77.35 | 9746.1 |  | 65 | 1.19 | 77.35 |  | 1.19 | 0
26 | 220 261653 | Uchycení ocelové konstrukce beton | 126 | ks | 77.35 | 9746.1 |  |  | 1.19 | 0 | 65 | 1.19 | 77.35
27 | 220 261641 | Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu) | 672 | ks | 7.14 | 4798.08 |  |  | 1.19 | 0 | 6 | 1.19 | 7.14
28 | 220 261642 | Osazení hmoždinky 8 mm beton (mont. vč. materiálu) | 738 | ks | 7.14 | 5269.32 |  |  | 1.19 | 0 | 6 | 1.19 | 7.14
29 | 220 261643 | Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) | 234 | ks | 8.33 | 1949.22 |  |  | 1.19 | 0 | 7 | 1.19 | 8.33
30 | 220 261644 | Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu) | 88 | ks | 8.33 | 733.04 |  |  | 1.19 | 0 | 7 | 1.19 | 8.33
31 | 220 730032 | Vyzvednutí stožáru na plochou střechu | 1 | ks | 178.5 | 178.5 |  |  | 1.19 | 0 | 150 | 1.19 | 178.5
32 | 220 730033 | Vyzvednutí soupravy beton. bloků AT | 1 | ks | 357 | 357 |  |  | 1.19 | 0 | 300 | 1.19 | 357
33 | 220 730051 | Stožár AT 1 do kotevní konstrukce (mont. vč. materiálu) | 1 | ks | 178.5 | 178.5 |  |  | 1.19 | 0 | 150 | 1.19 | 178.5
34 | 220 730075 | Kotvení AT 3 do zdi-beton rovná střecha (mont. vč. materiálu) | 1 | ks | 178.5 | 178.5 |  |  | 1.19 | 0 | 150 | 1.19 | 178.5
35 | 210 020922 | Protipož.ucpávka průch.stěnou t= do 30 cm (mont. vč. materiálu) | 0.5 | m2 | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
37 |  | Koordinace zařízení v zárubních či dveřích | 8 | hod | 357 | 2856 |  |  | 1.19 | 0 | 300 | 1.19 | 357
38 |  | Značení kabeláží, tras a rozvaděčů | 1 | kpl | 1785 | 1785 |  |  | 1.19 | 0 | 1500 | 1.19 | 1785
39 |  | Pomocné montážní práce | 11 | hod | 535.5 | 5890.5 |  |  | 1.19 | 0 | 450 | 1.19 | 535.5
40 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 11 | hod | 535.5 | 5890.5 |  |  | 1.19 | 0 | 450 | 1.19 | 535.5
41 |  | Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.) | 1 | kpl | 4760 | 4760 |  |  | 1.19 | 0 | 4000 | 1.19 | 4760
42 |  | Koordinace podlahových krabic (podl.krabice dodávkou NN) | 6 | hod | 535.5 | 3213 |  |  | 1.19 | 0 | 450 | 1.19 | 535.5
43 |  | Povrchová úprava prvku do daného odstínu - podrobnisti viz.tech.zpráva | 12 | kpl | 535.5 | 6426 |  |  | 1.19 | 0 | 450 | 1.19 | 535.5
|  | Celkem |  |  |  | 194523.5999
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 40849.956
Zemní práce při montážích, montáž + dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | 460 010024 | Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru | 0.8 | km | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
2 | 460 080001 | Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění | 2.4 | m3 | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
3 | 460 120061 | Odvoz zeminy | 17.18 | m3 | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
4 | 460 120082 | Skladování zeminy do 14 dnů | 17.18 | m3 | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
5 | 460 300006 | Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm | 17.18 | m3 | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
6 | 460 200164 | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4 | 229 | m | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
8 | 460 420372 | Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,cih.napříč,š.35cm | 229 | m | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
9 | 460 420501 | Křižovatka se silovým kabelem | 6 | ks | 297.5 | 1785 |  | 250 | 1.19 | 297.5 |  | 1.19 | 0
10 | 460 490012 | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm | 229 | m | 3.808 | 872.032 |  |  | 1.19 | 0 | 3.2 | 1.19 | 3.808
11 | 220 060391 | Zaslepení neobsazeného otvoru kabelovodu | 12 | ks | 392.7 | 4712.4 |  |  | 1.19 | 0 | 330 | 1.19 | 392.7
12 | 220 060411 | Tlakové utěsnění konce- kabelovod z plastu | 12 | ks | 357 | 4284 |  |  | 1.19 | 0 | 300 | 1.19 | 357
13 | 460 560164 | Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 4 | 229 | m | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
15 | 460 620014 | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4 | 304 | m2 | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
16 | 460 200534 | Hloubení kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 | 15 | m | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
17 | 460 560534 | Ruční zához kab.rýhy,šíř.60cm,hloub.120cm,zem.třídy 4 | 15 | m | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0 |  | 1.19 | 0
18 | 460 510021 | Kabelový prostup z KOPOFLEX rour, světlost do 150mm | 104 | m | 90.44 | 9405.76 |  | 41 | 1.19 | 48.79 | 35 | 1.19 | 41.65
|  | Celkem |  |  |  | 21059.192
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 4422.4303
Rozvod univ.kabelové sítě - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín/stín.. | 12 | ks | 1612.45 | 19349.4 |  |  |  |  | 1355 | 1.19 | 1612.45
2 |  | Montáž 19" pomocného panelu do 4U | 7 | ks | 297.5 | 2082.5 |  |  |  |  | 250 | 1.19 | 297.5
3 |  | Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín/stín.. do trubky, žlabu, na rošt | 13390 | m | 21.42 | 286813.8 |  |  |  |  | 18 | 1.19 | 21.42
4 |  | Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín/stín.. | 412 | ks | 57.12 | 23533.44 |  |  |  |  | 48 | 1.19 | 57.12
5 |  | Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín/stín.. | 206 | ks | 41.65 | 8579.9 |  |  |  |  | 35 | 1.19 | 41.65
6 |  | Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 | 90 | ks | 157.08 | 14137.2 |  |  |  |  | 132 | 1.19 | 157.08
7 |  | Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín/stín.. | 180 | ks | 67.83 | 12209.4 |  |  |  |  | 57 | 1.19 | 67.83
8 |  | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín/stín.. | 206 | ks | 34.51 | 7109.06 |  |  |  |  | 29 | 1.19 | 34.51
9 |  | Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu | 8 | hod | 654.5 | 5236 |  |  |  |  | 550 | 1.19 | 654.5
10 | PC0066660 | Montáž stojanové 19" skříně (RACKu) nad 40U | 1 | ks | 2213.4 | 2213.4 |  |  |  |  | 1860 | 1.19 | 2213.4
11 |  | Montáž venkovní termoizolované 19" skříně (RACKu) nad 15U | 1 | ks | 4165 | 4165 |  |  |  |  | 3500 | 1.19 | 4165
12 |  | Montáž 19" police pro nestandardní komponenty | 4 | ks | 238 | 952 |  |  |  |  | 200 | 1.19 | 238
13 | PC0066600 | Montáž kompletního panelu přívodu NN | 3 | ks | 178.5 | 535.5 |  |  |  |  | 150 | 1.19 | 178.5
14 | PC0066610 | Montáž ventilační jednotky do RACKu | 2 | ks | 238 | 476 |  |  |  |  | 200 | 1.19 | 238
15 |  | Montáž modulu vyhřívání/chlazení s termostatem | 1 | ks | 535.5 | 535.5 |  |  |  |  | 450 | 1.19 | 535.5
16 | 220 110643 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 2 | ks | 416.5 | 833 |  |  |  |  | 350 | 1.19 | 416.5
17 | 220 111761 | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | 2 | ks | 59.5 | 119 |  |  |  |  | 50 | 1.19 | 59.5
18 | 220 111765 | Změření zemního odporu | 2 | ks | 345.1 | 690.2 |  |  |  |  | 290 | 1.19 | 345.1
19 | KEV.000.8730 | CY 4 H | 80 | m | 7.14 | 571.2 |  |  |  |  | 6 | 1.19 | 7.14
20 | 220 111876 | Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu) | 2 | ks | 80.92 | 161.84 |  |  |  |  | 68 | 1.19 | 80.92
21 | 220 270324 | Vodič v trubkovodu CY 4 | 80 | m | 16.66 | 1332.8 |  |  |  |  | 14 | 1.19 | 16.66
22 |  | Pomocné montážní práce | 8 | hod | 416.5 | 3332 |  |  |  |  | 350 | 1.19 | 416.5
23 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 8 | hod | 416.5 | 3332 |  |  |  |  | 350 | 1.19 | 416.5
24 | 220 061805 | Zatažení svetlovod.kabelu 4-12vl. ručně - vlákna MM/SM | 217 | m | 28.56 | 6197.52 |  |  |  |  | 24 | 1.19 | 28.56
25 | 220 061831 | Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu - vlákna MM/SM | 8 | ks | 184.45 | 1475.6 |  |  |  |  | 155 | 1.19 | 184.45
26 | 220 061835 | Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk. 4-12vl. - vlákna MM/SM | 2 | ks | 17.85 | 35.7 |  |  |  |  | 15 | 1.19 | 17.85
27 | 220 061845 | Uložení konce (spoj) svetlovod kab. 4-12vl. v kab. rozv. - vlákna MM/SM | 2 | ks | 190.4 | 380.8 |  |  |  |  | 160 | 1.19 | 190.4
28 | 220 061910 | Montáž panelu 19" pro ukončení opt.kab. do 24 portů prázdný | 2 | ks | 113.05 | 226.1 |  |  |  |  | 95 | 1.19 | 113.05
29 | 220 062330 | Montáž adaptéru dvojitého (MT-RJ, SC, ST) pro vlákna MM/SM | 4 | ks | 53.55 | 214.2 |  |  |  |  | 45 | 1.19 | 53.55
30 | 220 062370 | Montáž pigtailu pro vlákna MM/SM | 8 | ks | 47.6 | 380.8 |  |  |  |  | 40 | 1.19 | 47.6
31 | 220 062450 | Montáž kazety pro sváry na kabelu - vlákna MM/SM | 2 | ks | 142.8 | 285.6 |  |  |  |  | 120 | 1.19 | 142.8
32 | 220 062470 | Ochrana sváru vlákna MM/SM | 8 | ks | 32.13 | 257.04 |  |  |  |  | 27 | 1.19 | 32.13
33 | 220 062510 | Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m - vlákna MM/SM | 2 | ks | 113.05 | 226.1 |  |  |  |  | 95 | 1.19 | 113.05
34 | 220 062700 | Měření na jednom vlákně MM/SM opt.kabelu | 4 | ks | 148.75 | 595 |  |  |  |  | 125 | 1.19 | 148.75
35 | 220 060810 | Mikrotrubička do pr. 15mm volně uložená / zatažená | 282 | ks | 53.55 | 15101.1 |  |  |  |  | 45 | 1.19 | 53.55
36 | 220 060840 | Tlaková zkouška mikrotrubičky do pr. 12mm, vč. protokolu | 282 | ks | 29.75 | 8389.5 |  |  |  |  | 25 | 1.19 | 29.75
|  | Celkem |  |  |  | 432065.2
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 90733.692
Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
18 | Hager 454202 | Nosná deska s černým uložením, 2xRJ pro modulární konektory Jack | 54 | ks | 135.66 | 7325.64 |  | 114 | 1.19 | 135.66
19 | Hager 5310118989 | Rámeček, 1-násobný, S.1, bílá lesk | 49 | ks | 38.3775 | 1880.4975 |  | 32.25 | 1.19 | 38.3775
20 | Hager 11818989 | Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá l. | 49 | ks | 251.685 | 12332.565 |  | 211.5 | 1.19 | 251.685
21 | Hager 10116099 | Rámeček 1-násobný, Berker Q.3, bílá, sametová | 5 | ks | 117.81 | 589.05 |  | 99 | 1.19 | 117.81
22 | Hager 11816089 | Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, bílá sam. | 5 | ks | 294.525 | 1472.625 |  | 247.5 | 1.19 | 294.525
23 | Hager 10116096 | Rámeček 1-násobný, Berker Q.3, antracit, sametová | 0 | ks | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0
24 | Hager 11816086 | Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, antr. sam. | 0 | ks | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0
25 | 136811-1 | ABB,modul zásuvkový, 22,5x45, Profil 45 | 72 | ks | 69.972 | 5037.984 |  | 58.8 | 1.19 | 69.972
9 | 7035 EH-400W-G | Jednotka elektrického vytápění pro LC-07 RAL 7035 | 1 | ks | 5321.68 | 5321.68 |  | 4472 | 1.19 | 5321.68
10 | BTR-10-C-G | Termostatická jednotka 1U pro chlazení | 1 | ks | 788.97 | 788.97 |  | 663 | 1.19 | 788.97
11 | BTR-10-H-G | Termostatická jednotka 1U pro topení | 1 | ks | 788.97 | 788.97 |  | 663 | 1.19 | 788.97
12 | LC-07-24U-76-25002-02-G | Rozvaděč termoizolovaný LC-07 24U 700x600 RAL7035 ventilace v obou bočnicích | 1 | ks | 21850.78 | 21850.78 |  | 18362 | 1.19 | 21850.78
13 | LC-50 | 19" rozvaděč 600x600, 42U RAL 7035, skleněné dveře | 1 | ks | 15080.87 | 15080.87 |  | 12673 | 1.19 | 15080.87
14 | VJ19-3-T-B | Chladící jednotka 19" 1U 3 ventilátory s bimetalovým termostatem BK | 1 | ks | 2738.19 | 2738.19 |  | 2301 | 1.19 | 2738.19
15 |  | Panel podstavce s kartáčovou lištou 600, výška 100mm, RAL7035 | 4 | ks | 487.9 | 1951.6 |  | 410 | 1.19 | 487.9
16 |  | Univerzální sada rohů podstavců výšky 100MM/SM vč. montážní sady RAL7035 | 1 | ks | 530.74 | 530.74 |  | 446 | 1.19 | 530.74
17 | LU-LED-ALU | Osvětlovací jednotka LED diodová | 2 | ks | 495.04 | 990.08 |  | 416 | 1.19 | 495.04
18 | ACAR-S8-FA | Napajeci panel + přep.ochrana, 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt | 3 | ks | 622.37 | 1867.11 |  | 523 | 1.19 | 622.37
19 | UP-14-B | Police 19" 1U 450MM/SM pevná BK | 4 | ks | 437.92 | 1751.68 |  | 368 | 1.19 | 437.92
20 | RAB-VP-R01-A (Triton) | Police do 19" rozvaděče pro uložení kabelové rezervy, h. 440MM/SM, černá | 2 | ks | 773.5 | 1547 |  | 650 | 1.19 | 773.5
21 | POD-07-76-80-G | Podstavec rozvaděče LC-07+ 800x700x600, RAL 7035 | 1 | ks | 7902.79 | 7902.79 |  | 6641 | 1.19 | 7902.79
22 | DURA-LINE | Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, modrá, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE | 282 | m | 33.32 | 9396.24 |  | 28 | 1.19 | 33.32
23 | BK FOS2-1U-B | Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 1U | 2 | ks | 718.76 | 1437.52 |  | 604 | 1.19 | 718.76
24 | FP2-1U-12SCS-B | Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex/LC duplex/E2000 BK s montážními otvory v2 | 2 | ks | 96.39 | 192.78 |  | 81 | 1.19 | 96.39
25 | SXOS-60 | Ochrana sváru Solarix 2.2 x 60mm | 8 | ks | 4.76 | 38.08 |  | 4 | 1.19 | 4.76
26 | SXOK-24 | Optická kazeta pro 24 svárů | 2 | ks | 659.26 | 1318.52 |  | 554 | 1.19 | 659.26
27 | SXAD-LC-PC-OS-D | Adaptér LC SM OS duplex | 4 | ks | 23.205 | 92.82 |  | 19.5 | 1.19 | 23.205
28 | SXPI-LC-UPC-OS-1,5M | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m | 8 | ks | 40.341 | 322.728 |  | 33.9 | 1.19 | 40.341
29 | SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex | 2 | ks | 142.8 | 285.6 |  | 120 | 1.19 | 142.8
30 | SXPC-LC/LC-UPC-OS-2M-D | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 2m duplex | 2 | ks | 166.6 | 333.2 |  | 140 | 1.19 | 166.6
31 | SXKO-MINI-4-OS-HDPE | Zafukovací kabel 4vl 9/125 | 217 | m | 52.36 | 11362.12 |  | 44 | 1.19 | 52.36
32 | SXKJ-6-UTP-BK-NA | Rychlozařezávací keystone CAT6 UTP Component Level a 4PPoE certifikace | 205 | ks | 66.64 | 13661.2 |  | 56 | 1.19 | 66.64
33 | SXKJ-6-STP-BK-NA | Rychlozařezávací keystone CAT6 STP | 1 | ks | 84.847 | 84.847 |  | 71.3 | 1.19 | 84.847
34 | SX24-6-UTP-BK | 19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U | 10 | ks | 2784.6 | 27846 |  | 2340 | 1.19 | 2784.6
35 | SX24-6-STP-BK | 19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U | 1 | ks | 3177.3 | 3177.3 |  | 2670 | 1.19 | 3177.3
36 | VP-08-1-00-B | Solarix: Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový | 7 | ks | 151.13 | 1057.91 |  | 127 | 1.19 | 151.13
37 | SXKD-6-UTP-PVC | Instalační kabel Solarix CAT6 UTP PVC 450MHz | 13325 | m | 11.543 | 153810.475 |  | 9.7 | 1.19 | 11.543
38 | SXKD-6-FTP-PE | Instalační kabel Solarix CAT6 FTP PE Fca venkovní 500m/cívka | 65 | m | 16.065 | 1044.225 |  | 13.5 | 1.19 | 16.065
39 | C6-114GY-0,5MB | Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý snag-proof | 205 | ks | 38.08 | 7806.4 |  | 32 | 1.19 | 38.08
40 | C6-315GY-1MB | Patch kabel CAT6 SFTP PVC 1m šedý snag-proof | 1 | ks | 76.16 | 76.16 |  | 64 | 1.19 | 76.16
|  | Celkem |  |  |  | 325092.9465
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 68269.5188
Rozvod uzavř.televizního okruhu - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Pomocné montážní práce | 12 | hod | 535.5 | 6426 |  |  |  |  | 450 | 1.19 | 535.5
2 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 12 | hod | 535.5 | 6426 |  |  |  |  | 450 | 1.19 | 535.5
3 | 220 731004 | Montáž konzole na zeď do 3 m/15 kg | 31 | ks | 142.8 | 4426.8 |  |  |  |  | 120 | 1.19 | 142.8
4 | 220 731022 | Montáž kamery v krytu | 31 | ks | 190.4 | 5902.4 |  |  |  |  | 160 | 1.19 | 190.4
5 | 220 731061 | Zprovoznění kamery v krytu | 31 | ks | 261.8 | 8115.8 |  |  |  |  | 220 | 1.19 | 261.8
6 | 220 731041 | Nastavení kamery v krytu | 31 | ks | 178.5 | 5533.5 |  |  |  |  | 150 | 1.19 | 178.5
7 | 220 731146 | Montáž objektivu ke kameře | 31 | ks | 71.4 | 2213.4 |  |  |  |  | 60 | 1.19 | 71.4
8 | 220 731161 | Montáž videoústředny digitální + nastavení | 1 | ks | 1023.4 | 1023.4 |  |  |  |  | 860 | 1.19 | 1023.4
9 | 220 731126 | Nastavení systému | 1 | ks | 7735 | 7735 |  |  |  |  | 6500 | 1.19 | 7735
10 |  | Instalace SOFTWARE (kompletní) | 1 | kpl | 1130.5 | 1130.5 |  |  |  |  | 950 | 1.19 | 1130.5
11 |  | Instalace drobného materiálu | 1 | kpl | 1975.4 | 1975.4 |  |  |  |  | 1660 | 1.19 | 1975.4
12 | 220 110643 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 2 | ks | 1011.5 | 2023 |  |  |  |  | 850 | 1.19 | 1011.5
13 | PC0066820 | MONTÁŽ UPS DO 1000VA DO RACKU | 2 | ks | 535.5 | 1071 |  |  |  |  | 450 | 1.19 | 535.5
14 | PC0066790 | MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps + nastavení | 2 | KUS | 1309 | 2618 |  |  |  |  | 1100 | 1.19 | 1309
|  | Celkem |  |  |  | 56620.2
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 11890.242
Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | DS-2CD3646G2-IZS | IP bullet kamera, 4MP, WDR, VCA, IR 80m, IP66 | 11 | ks | 10570.77 | 116278.47 |  | 8883 | 1.19 | 10570.77
2 | DS-2CD3686G2-IZS | IP bullet kamera, 8MP, WDR, VCA, IR 60m, IP67 | 1 | ks | 10098.34 | 10098.34 |  | 8486 | 1.19 | 10098.34
3 | DS-2CD3346G2-ISU/SL | IP ball kamera, 4MP, f=2.8mm, IR 40m, strobe light, WDR, VA, IP67 | 19 | ks | 5039.65 | 95753.35 |  | 4235 | 1.19 | 5039.65
4 | DS-9664NI-M8 | NVR pro 64 IP kamer, až 32MP, HDMI, bez HDD, podpora RAID, redundantní PSU | 1 | ks | 43653.96 | 43653.96 |  | 36684 | 1.19 | 43653.96
5 | WD40PURX | Přídavný HDD k rekordérům, 4TB | 8 | ks | 2737 | 21896 |  | 2300 | 1.19 | 2737
7 | HPE JL809A | HPE Networking Instant On Switch 40p Gigabit CL4 8p Gigabit CL6 PoE 2p 10GBT 2p SFP+ 600W 1960 | 1 | ks | 25406.5 | 25406.5 |  | 21350 | 1.19 | 25406.5
8 | HPE JL681A | HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 124W 1930 | 1 | ks | 8151.5 | 8151.5 |  | 6850 | 1.19 | 8151.5
10 | S0G20A | HPE Networking Instant On 1G LX SFP LC 10km SMF Transceiver | 2 | ks | 1309 | 2618 |  | 1100 | 1.19 | 1309
11 | SUA750RMI1U | APC Smart-UPS 750I RM 1U black/USB | 1 | ks | 17627.47 | 17627.47 |  | 14813 | 1.19 | 17627.47
12 | SC450RMI1U | APC Smart-UPS SC450RMI1U | 1 | ks | 10852.8 | 10852.8 |  | 9120 | 1.19 | 10852.8
|  | Celkem |  |  |  | 352336.39
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 73990.6419
Rozvod e.zabezpečovací signalizace - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | 220 321703/S1 | Montáž kompletní ústředny EZS | 1 | ks | 3570 | 3570 |  |  |  |  | 3000 | 1.19 | 3570
2 | 220 330723 | Montáž jednoduchého modulu do ústředny EZS | 2 | ks | 71.4 | 142.8 |  |  |  |  | 60 | 1.19 | 71.4
3 | 220 330722 | Montáž systémového modulu vně ústředny EZS | 1 | ks | 178.5 | 178.5 |  |  |  |  | 150 | 1.19 | 178.5
4 | 220 410533 | Montáž akumulátoru do ústředny EZS | 1 | ks | 95.2 | 95.2 |  |  |  |  | 80 | 1.19 | 95.2
5 |  | Měření akumulátoru pro ústřednu EZS | 1 | ks | 71.4 | 71.4 |  |  |  |  | 60 | 1.19 | 71.4
6 | 220 330731 | Uvedení ústředny EZS vč.ost.stav.prvků do provozu (funkční odzkoušení) | 1 | ks | 5712 | 5712 |  |  |  |  | 4800 | 1.19 | 5712
7 | 220 330342 | Naprogramování systému EZS do 96 hlásičů | 1 | ks | 3332 | 3332 |  |  |  |  | 2800 | 1.19 | 3332
8 |  | Montáž ovládací klávesnice s LCD displejem | 2 | ks | 499.8 | 999.6 |  |  |  |  | 420 | 1.19 | 499.8
9 | 220 321711/S1 | Montáž koncentrátoru nebo jiného adresného modulu na sběrnici | 6 | ks | 547.4 | 3284.4 |  |  |  |  | 460 | 1.19 | 547.4
10 | 220 410166 | Montáž zálohovaného napaječe | 6 | ks | 357 | 2142 |  |  |  |  | 300 | 1.19 | 357
11 | 220 410533 | Montáž akumulátoru do externího napaječe | 11 | ks | 95.2 | 1047.2 |  |  |  |  | 80 | 1.19 | 95.2
12 |  | Měření akumulátoru pro externí napaječ | 11 | ks | 71.4 | 785.4 |  |  |  |  | 60 | 1.19 | 71.4
13 |  | Montáž duálního čidla - stropní | 7 | ks | 178.5 | 1249.5 |  |  |  |  | 150 | 1.19 | 178.5
14 | 220 321751 | Montáž infrapasivního čidla - nástěnný | 3 | ks | 178.5 | 535.5 |  |  |  |  | 150 | 1.19 | 178.5
15 |  | Montáž infrapasivního čidla do venkovního prostředí | 7 | ks | 238 | 1666 |  |  |  |  | 200 | 1.19 | 238
16 | 220 321736 | Montáž držáku infrapasivního nebo duálního čidla | 3 | ks | 71.4 | 214.2 |  |  |  |  | 60 | 1.19 | 71.4
17 | 220 320722 | Montáž dveřního kontaktu závrtného (okna, dveře) | 10 | ks | 238 | 2380 |  |  |  |  | 200 | 1.19 | 238
18 |  | Koordinace montáže záp.magnetu při výrobě oken či dveří | 10 | hod | 535.5 | 5355 |  |  |  |  | 450 | 1.19 | 535.5
19 |  | Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k mag.kontaktům (montáž+dod.) | 10 | m | 29.75 | 297.5 |  |  |  |  | 25 | 1.19 | 29.75
20 |  | Montáž infrazávory (kompletní) venkovní + nastavení | 13 | ks | 547.4 | 7116.2 |  |  |  |  | 460 | 1.19 | 547.4
21 |  | Montáž sloupku pro infrazávoru vč. Patky | 26 | ks | 595 | 15470 |  |  |  |  | 500 | 1.19 | 595
22 |  | Montáž přijímače bezdrátového | 1 | ks | 416.5 | 416.5 |  |  |  |  | 350 | 1.19 | 416.5
23 |  | Měření pro určení vhodné polohy přijímače bezdr.tísňového hlásiče | 1 | kpl | 714 | 714 |  |  |  |  | 600 | 1.19 | 714
24 | 220 330206 | Kontrola funkce čidla | 40 | ks | 119 | 4760 |  |  |  |  | 100 | 1.19 | 119
25 | 220 330741 | Uvedení čidla do trvalého provozu | 40 | ks | 71.4 | 2856 |  |  |  |  | 60 | 1.19 | 71.4
26 | 220 330791 | Programování zobrazovaného textu pro čidlo | 40 | ks | 51.17 | 2046.8 |  |  |  |  | 43 | 1.19 | 51.17
27 | 220 330121 | Popis čidla štítkem | 40 | ks | 23.8 | 952 |  |  |  |  | 20 | 1.19 | 23.8
28 | 220 330166 | Montáž vnitřní nezálohované sirény | 4 | ks | 178.5 | 714 |  |  |  |  | 150 | 1.19 | 178.5
29 |  | Montáž venkovní zálohované sirény vč. akku | 2 | ks | 297.5 | 595 |  |  |  |  | 250 | 1.19 | 297.5
30 |  |  |  |  | 178.5 | [5 empty] | 150 | 1.19 | 178.5
31 | 220 111431 | Stejnosměrná měření na míst.kabelu | 286 | pa | 11.9 | 3403.4 |  |  |  |  | 10 | 1.19 | 11.9
32 | 220 330191 | Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky | 46 | ks | 14.28 | 656.88 |  |  |  |  | 12 | 1.19 | 14.28
33 | 220 300913 | Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky) | 4 | ks | 57.12 | 228.48 |  |  |  |  | 48 | 1.19 | 57.12
34 | 220 300924 | Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky) | 12 | ks | 53.55 | 642.6 |  |  |  |  | 45 | 1.19 | 53.55
35 | 220 300911 | Montáž svorkovnic zařezových 10x2 | 2 | ks | 71.4 | 142.8 |  |  |  |  | 60 | 1.19 | 71.4
36 | 220 111502 | Číslování svorek v rozvaděči | 18 | ks | 17.85 | 321.3 |  |  |  |  | 15 | 1.19 | 17.85
37 | 220 111501 | Číslování rozvodné skříně, krabice | 4 | ks | 58.31 | 233.24 |  |  |  |  | 49 | 1.19 | 58.31
38 |  | Montáž povrchové propojovací krabice do 24 svorek - plastové (montáž + dodávka) | 20 | ks | 178.5 | 3570 |  |  |  |  | 150 | 1.19 | 178.5
39 |  | Montáž tamper kontaktu | 20 | ks | 71.4 | 1428 |  |  |  |  | 60 | 1.19 | 71.4
40 | 220 280221 | Kabel SYKFY do 5x2x0,5 (nebo podob.) v trubkách, žlabech, lištách | 2145 | m | 19.04 | 40840.8 |  |  |  |  | 16 | 1.19 | 19.04
41 | 220 280222 | Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu | 126 | m | 16.66 | 2099.16 |  |  |  |  | 14 | 1.19 | 16.66
42 | 220 281303 | Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil | 126 | m | 16.66 | 2099.16 |  |  |  |  | 14 | 1.19 | 16.66
43 | 220 300601 | Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 | 32 | ks | 97.58 | 3122.56 |  |  |  |  | 82 | 1.19 | 97.58
44 | 220 300001 | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 | 92 | ks | 90.44 | 8320.48 |  |  |  |  | 76 | 1.19 | 90.44
45 | 220 300002 | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém | 32 | ks | 61.88 | 1980.16 |  |  |  |  | 52 | 1.19 | 61.88
46 | 210 800109 | CYKY 750V 2 x 2.5 uložený v zemi, kotvený pevně na stěně | 3432 | m | 16.66 | 57177.12 |  |  |  |  | 14 | 1.19 | 16.66
47 | 210 100503 | Ukončení CYKY kabelu 2 x 2.5 mm2 | 52 | ks | 77.35 | 4022.2 |  |  |  |  | 65 | 1.19 | 77.35
48 |  | Pomocné montážní práce | 12 | hod | 535.5 | 6426 |  |  |  |  | 450 | 1.19 | 535.5
49 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 12 | hod | 535.5 | 6426 |  |  |  |  | 450 | 1.19 | 535.5
50 |  | Zaškolení obsluhy | 8 | hod | 535.5 | 4284 |  |  |  |  | 450 | 1.19 | 535.5
51 |  | Zkušební provoz s dohledem | 7 | den | 1785 | 12495 |  |  |  |  | 1500 | 1.19 | 1785
52 |  | Výchozí revize | 8 | hod | 1011.5 | 8092 |  |  |  |  | 850 | 1.19 | 1011.5
53 | 220 321736 | Montáž rozhraní přenosu na PCO | 1 | ks | 416.5 | 416.5 |  |  |  |  | 350 | 1.19 | 416.5
54 | 220 060301 | Přistavení a příprava kabel.bubnu do 100 žil | 3 | ks | 357 | 1071 |  |  |  |  | 300 | 1.19 | 357
55 | 220 060312 | Přeměření izolačního stavu kabel závlačný 20žil | 3 | ks | 261.8 | 785.4 |  |  |  |  | 220 | 1.19 | 261.8
56 | 220 061151 | Kabel volně uložený v zemi, kotvený pevně na stěně | 1716 | m | 29.75 | 51051 |  |  |  |  | 25 | 1.19 | 29.75
57 | 220 110341 | Objímka kabelová značkovací | 52 | ks | 23.8 | 1237.6 |  |  |  |  | 20 | 1.19 | 23.8
58 | 220 110346 | Štítek kabelový | 52 | ks | 29.75 | 1547 |  |  |  |  | 25 | 1.19 | 29.75
30 |  | Montáž optické signalizace s LED diodou | 2 | ks | 178.5 | 357 |  |  |  |  | 150 | 1.19 | 178.5
|  | Celkem |  |  |  | 292818.54
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 61491.8934
Rozvod e.zabezpečovací signalizace - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | GALAXYGD-520 | Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | 1 | ks | 18040.4 | 18040.4 |  | 15160 | 1.19 | 18040.4
2 | E080-10 | TCP/IP komunikátor bez krytu pro GALAXYGD, verze dle EN norem. ISOM protokol | 1 | ks | 8671.53 | 8671.53 |  | 7287 | 1.19 | 8671.53
3 | G8P | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | 5 | ks | 2769.13 | 13845.65 |  | 2327 | 1.19 | 2769.13
4 | GRM4 | Reléový modul se 4-mi relé | 5 | ks | 439.705 | 2198.525 |  | 369.5 | 1.19 | 439.705
5 | GVM16P | Výstupní modul v krytu s 16-ti tranzistorovými PGM výstupy | 1 | ks | 4504.15 | 4504.15 |  | 3785 | 1.19 | 4504.15
6 | OS365 | Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem | 2 | ks | 1796.9 | 3593.8 |  | 1510 | 1.19 | 1796.9
7 | SA913 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m | 4 | ks | 449.82 | 1799.28 |  | 378 | 1.19 | 449.82
8 | AKC-0001 | Capture Q20 - PIR detektor, Quad pyroelement, dosah 20m, PET odolnost | 3 | ks | 428.4 | 1285.2 |  | 360 | 1.19 | 428.4
9 | PRESTIGE DRZAK | Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu, balení 10ks | 3 | ks | 29.75 | 89.25 |  | 25 | 1.19 | 29.75
10 | JS25 COMBO | Kombinace PIR detektoru s dosahem 12m a detektoru tříštění skla s dosahem 9m | 7 | ks | 449.82 | 3148.74 |  | 378 | 1.19 | 449.82
11 | LX402 | Venkovní PIR detektor, det. char. 12 m / 120°, mont. výška 2,5 m / 1,2 - 1,5 m | 7 | ks | 1875.44 | 13128.08 |  | 1576 | 1.19 | 1875.44
12 | A045 | Plastová krabice na povrchovou montáž klávesnic CP045/CP046 | 2 | ks | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 0
13 | SL-200QDP | 4-paprsková IR závora, dosah 60 m, synchronizace - 4 kanály | 6 | ks | 9879.38 | 59276.28 |  | 8302 | 1.19 | 9879.38
14 | SL-350QDP | 4-paprsková IR závora, dosah 100 m, synchronizace - 4 kanály | 7 | ks | 11424 | 79968 |  | 9600 | 1.19 | 11424
15 | SL-650QDP | 4-paprsková IR závora, dosah 200 m, synchronizace - 4 kanály | 0 | ks | 13328 | 0 |  | 11200 | 1.19 | 13328
16 | TAKH | Sada držáků (2 ks) pro montáž IR závor řady SL do sloupů MB/PB/TAx | 13 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 1.19 | 0
17 | TWH24V | Vyhřívací prvek pro sloupy TAS / TAW / TAD | 52 | ks | 1094.8 | 56929.6 |  | 920 | 1.19 | 1094.8
18 | PTS | Termostat pro řízení vyhřívacích prvků PTH24V, TWH24V a MAH24V | 26 | ks | 434.35 | 11293.1 |  | 365 | 1.19 | 434.35
19 |  | Patka betonová typová pro sloupek | 26 | ks | 535.5 | 13923 |  | 450 | 1.19 | 535.5
20 | TAD150 | Oboustranný sloup pro IR závory Optex & Takex, montáž na patku, výška 1,5 m | 24 | ks | 2201.5 | 52836 |  | 1850 | 1.19 | 2201.5
21 | TAS-150 | Jednostranný sloup pro IR závory Optex & Takex, montáž na patku, výška 1,5 m | 2 | ks | 1130.5 | 2261 |  | 950 | 1.19 | 1130.5
22 | KSK 100 | krabice v uzavřeném provedení (plastová) s IP krytím 66 | 52 | ks | 79.73 | 4145.96 |  | 67 | 1.19 | 79.73
23 |  | Kabelové průchodky do krabice IP66 | 208 | ks | 9.163 | 1905.904 |  | 7.7 | 1.19 | 9.163
24 | J241 | Plastová propojovací krabice, 24+2 šroubovací svorky, s větší výškou | 10 | ks | 197.54 | 1975.4 |  | 166 | 1.19 | 197.54
25 | MAS333 | Mag. kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou 16 mm | 10 | ks | 197.54 | 1975.4 |  | 166 | 1.19 | 197.54
26 | AWZG2-24V3A-C | Lineární napájecí zdroj 27,6 V ss / max. 3 A v krytu, aku max. 2 x 17 Ah | 5 | ks | 3510.5 | 17552.5 |  | 2950 | 1.19 | 3510.5
27 | PS12170 VdS | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | 10 | ks | 597.38 | 5973.8 |  | 502 | 1.19 | 597.38
28 | G2405NU | Modul spínaného zdroje 27,6 V ss / 5+0,5 A, indikační LED, bez sign. výstupů | 5 | ks | 3189.2 | 15946 |  | 2680 | 1.19 | 3189.2
29 | UNIPOWER MINI/K | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem | 1 | ks | 3752.07 | 3752.07 |  | 3153 | 1.19 | 3752.07
30 | MICROSWITCH | Mechanický mikrospínač jako tamper kontakt | 20 | ks | 21.42 | 428.4 |  | 18 | 1.19 | 21.42
31 | PC0097360 | SYKFY (3x2x0,5 ) | 2145 | ks | 8.0206 | 17204.187 |  | 6.74 | 1.19 | 8.0206
32 | KEV.050.9530 | JYTY 4BX1,0 | 126 | m | 17.017 | 2144.142 |  | 14.3 | 1.19 | 17.017
33 |  | Kabel FTP, PowerCat kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m | 126 | m | 8.3895 | 1057.077 |  | 7.05 | 1.19 | 8.3895
34 | KAD.080.0020 | TCEPKPFLE - 3 x 4 x 0,8 | 1716 | m | 45.696 | 78414.336 | 550 | 38.4 | 1.19 | 45.696
35 | KEV.000.1150 | CYKY 2AX2,5 | 3432 | m | 17.731 | 60852.792 | 1250 | 14.9 | 1.19 | 17.731
36 |  | Univerzální bezdrátový přijímač v krytu se třemi výstupy | 1 | ks | 1172.15 | 1172.15 |  | 985 | 1.19 | 1172.15
37 |  | Plastový box IP66 s kabel.průchodkami pro přijímač a diody | 2 | ks | 323.68 | 647.36 |  | 272 | 1.19 | 323.68
38 | ART1490CR | Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu barva červená | 2 | ks | 535.5 | 1071 |  | 450 | 1.19 | 535.5
39 | ART1490CG | Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu barva zelená | 2 | ks | 535.5 | 1071 |  | 450 | 1.19 | 535.5
40 | RK700PR | Odchodový PIR detektor | 1 | ks | 1813.56 | 1813.56 |  | 1524 | 1.19 | 1813.56
41 | CP045-00 | Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu | 2 | ks | 3249.89 | 6499.78 | Už se nevyrábí, je potřeba nahradit | 2731 | 1.19 | 3249.89
|  | Celkem |  |  |  | 572394.403
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 120202.8246
Rozvod místního rozhlasu - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | 210 800109 | CYKY (nebo pod.) 750V 4 x 1.5 uložený pod omítkou | 234 | m | 26.18 | 6126.12 |  |  |  |  | 22 | 1.19 | 26.18
2 | 210 100502 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 3 x 1.5 nebo 2.5 mm2 | 32 | ks | 77.35 | 2475.2 |  |  |  |  | 65 | 1.19 | 77.35
3 | 220 300913 | Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky) | 32 | ks | 29.75 | 952 |  |  |  |  | 25 | 1.19 | 29.75
4 | 220 300924 | Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky) | 32 | ks | 57.12 | 1827.84 |  |  |  |  | 48 | 1.19 | 57.12
5 | 220 111502 | Číslování svorek v rozvaděči (montáž vč. dodávky) | 32 | ks | 53.55 | 1713.6 |  |  |  |  | 45 | 1.19 | 53.55
6 | 220 111501 | Číslování rozvodné skříně, krabice (montáž vč. dodávky) | 1 | ks | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  | 15 | 1.19 | 17.85
7 |  | Zakomponování nestandardního prvku do rozvaděče | 2 | ks | 95.2 | 190.4 |  |  |  |  | 80 | 1.19 | 95.2
8 | 220 110643 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 1 | ks | 785.4 | 785.4 |  |  |  |  | 660 | 1.19 | 785.4
9 | 220 370422 | Montáž systémového zesilovače nebo předzesilovače | 1 | ks | 297.5 | 297.5 |  |  |  |  | 250 | 1.19 | 297.5
10 | 220 370063 | Měření rozhlasového zařízení nad 240 W | 1 | ks | 309.4 | 309.4 |  |  |  |  | 260 | 1.19 | 309.4
11 | 220 370471 | Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř. | 13 | ks | 95.2 | 1237.6 |  |  |  |  | 80 | 1.19 | 95.2
12 | 220 370536 | Montáž kompletního reproduktoru do 10W nástěnný/stropní | 3 | ks | 297.5 | 892.5 |  |  |  |  | 250 | 1.19 | 297.5
13 | 220 370531 | Montáž kompletního reproduktoru do 30W závěsný | 10 | ks | 357 | 3570 |  |  |  |  | 300 | 1.19 | 357
14 |  | Pomocné montážní práce | 8 | hod | 535.5 | 4284 |  |  |  |  | 450 | 1.19 | 535.5
15 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 8 | hod | 535.5 | 4284 |  |  |  |  | 450 | 1.19 | 535.5
16 |  | Výchozí revize | 8 | hod | 1011.5 | 8092 |  |  |  |  | 850 | 1.19 | 1011.5
17 |  | Instalace kabelu koaxiálního do trubky, žlabu | 34 | m | 16.66 | 566.44 |  |  |  |  | 14 | 1.19 | 16.66
18 |  | Montáž zásuvky/konektoru JACK 3,5 stereo (typiské či atypické, viz. tech.zpráva) | 2 | ks | 107.1 | 214.2 |  |  |  |  | 90 | 1.19 | 107.1
19 |  | Ukončení kabelu JACK 3,5 stereo konektorem | 2 | ks | 95.2 | 190.4 |  |  |  |  | 80 | 1.19 | 95.2
20 |  | Přezkoušení a měření JACK 3,5 stereo spoje | 1 | ks | 71.4 | 71.4 |  |  |  |  | 60 | 1.19 | 71.4
|  | Celkem |  |  |  | 38097.85
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 8000.5485
Rozvod místního rozhlasu - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | KEV.000.1100 | CYKY 4BX1,5 | 234 | m | 19.9325 | 4664.205 |  | 16.75 | 1.19 | 19.9325
2 |  | Systémová kabeláž | 1 | kpl | 4760 | 4760 |  | 4000 | 1.19 | 4760
3 |  | Systémové konektory | 1 | kpl | 2142 | 2142 |  | 1800 | 1.19 | 2142
4 |  | Pomocný instalační materiál | 1 | kpl | 1142.4 | 1142.4 |  | 960 | 1.19 | 1142.4
5 |  | Ostatní drobný instlalační materiál | 1 | kpl | 761.6 | 761.6 |  | 640 | 1.19 | 761.6
6 |  | Další drobné kabeláže | 1 | kpl | 595 | 595 |  | 500 | 1.19 | 595
7 | RPT 83Z (Dexon) | Závěsná reprosoustava 10 W / 100 V, 150 – 15 000 Hz, 92 dB, Ø 194 × 170 mm | 10 | ks | 684.25 | 6842.5 |  | 575 | 1.19 | 684.25
8 | RPT 94 (Dexon) | Podhledový reproduktor, plastový koš, kovová mřížka, 6 W / 100 V, 90 dB, 90 – 20 000 Hz, Ø 187 mm | 3 | ks | 2499 | 7497 |  | 2100 | 1.19 | 2499
9 | JPA 1504 | Rozhlasová ústředna s internetovým rádiem 1 mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, 6 zón, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, směrovatelné hlášení pomocí mikrofonu PA 115, technologie Smart Audio: WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer, streamovací aplikace jakékoliv a zdarma, vysoká účinnost, kvalitní . 6 zón i internetové rá­dio | 1 | ks | 25430.3 | 25430.3 |  | 21370 | 1.19 | 25430.3
10 |  | Konektor JACK 3,5 stereo | 2 | ks | 53.55 | 107.1 |  | 45 | 1.19 | 53.55
11 |  | Zásuvka JACK 3,5 stereo - design dle zásuvek rozvodu NN | 2 | ks | 77.35 | 154.7 |  | 65 | 1.19 | 77.35
12 |  | Koaxiální kabel | 34 | m | 14.28 | 485.52 |  | 12 | 1.19 | 14.28
|  | Celkem |  |  |  | 54582.325
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 11462.2882