## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 1113373.5957
Montáž - práce |  | 1107439.41
Mezisoučet 1 | 0 | 2220813.0057
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 22208.1301
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 2243021.1357
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 2243021.1357
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 2243021.1357
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 1113373.5957 | 1107439.41
D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky | 1091542.7408 | 1107439.41
Rozvaděče | 329706.3 | 73898.055
Svítidla | 0 | 144571.35
Elektrické vytápění | 20540.2829 | 3534.3
Zásuvky, spínače, krabice | 123258.0243 | 128124.15
Ovládací skříně | 0 | 404.25
Kabely | 199506.6551 | 232468.005
Ukončení vodičů | 1548.7942 | 77217.525
Kabelové trasy, nosné konstrukce | 193117.605 | 197135.4
Protipožární zabezpečení | 0 | 0
Hromosvod | 223865.0794 | 213126.375
Revize | 0 | 36960
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Položka DEK | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |  | 2571.4626 |  | 1.155 |  |  |  | 1.155
[8 empty] | 0 | 0 |  | 4422.3967 | Dodávka "A" | Koeficient | Dodávka "C" |  | Montáž "A" | Koeficient | Montáž "C"
| Elektromontáže | [9 empty] | 5794.2865
[8 empty] | 0 | 0 |  | 6160.0582
| D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [9 empty] | 9368.4792
[8 empty] | 0 | 0 |  | 11273.8485
| Rozvaděče | [9 empty] | 15656.5091
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.155 | 0 |  |  | 1.155 | 0
| Skříňový rozvaděč RH, volně stojící, přívod zdola, vývody shora, prostorová rezerva 30%, dle revize č.1 | ks | 1 | 324185.4 | 324185.4 | 64837.08 | 64837.08 | 389022.48 | 389022.48 |  |  | 280680 | 1.155 | 324185.4 |  | 56136 | 1.155 | 64837.08 | 280680 | 56136
| MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH | [17 empty] | 0 | 0
| do 300 kg | ks | 5 | 0 | 0 | 1386 | 6930 | 1386 | 6930 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 1200 | 1.155 | 1386 | 0 | 6000
| Nástěnný rozvaděč R1, prostorová rezerva 30%, | ks | 1 | 5520.9 | 5520.9 | 1380.225 | 1380.225 | 6901.125 | 6901.125 |  |  | 4780 | 1.155 | 5520.9 |  | 1195 | 1.155 | 1380.225 | 4780 | 1195
| MONTÁŽ ROZVODNIC | [17 empty] | 0 | 0
| do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 750.75 | 750.75 | 750.75 | 750.75 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 650 | 1.155 | 750.75 | 0 | 650
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.155 | 0 |  |  | 1.155 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděče - celkem |  |  |  | 329706.3 |  | 73898.055 |  | 403604.355 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Svítidla | [17 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| POZNÁMKA: CENA SVÍTIDEL A PŘESNÉ POČTY NOSNÉHO SYSTÉMU BUDE UPŘESNĚNO FIRMOU THOME | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Svítidla hlavní + nouzová, Thome Lighting | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.155 | 0 |  |  | 1.155 | 0 | 0 | 0
| Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů, ked světelných zdrojů, délky | [17 empty] | 0 | 0
| přes 1100 mm | m | 320 | 0 | 0 | 69.3 | 22176 | 69.3 | 22176 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 60 | 1.155 | 69.3 | 0 | 19200
| Montáž svítidel LED se zapojením vodičů - Modulový systém, A, A2, A2/N13, A3/N13, AS2, AS2/N13 | [17 empty] | 0 | 0
| 1 zdroj | ks | 137 | 0 | 0 | 334.95 | 45888.15 | 334.95 | 45888.15 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 290 | 1.155 | 334.95 | 0 | 39730
| Montáž LED svítidel se zapojením vodičů, vestavných - B, B+ | [17 empty] | 0 | 0
| 1 zdroj | ks | 23 | 0 | 0 | 334.95 | 7703.85 | 334.95 | 7703.85 | [6 empty] | 290 | 1.155 | 334.95 | 0 | 6670
| Montáž svítidel LED se zapojením vodičů - 600x600mm, D++, D+ | [17 empty] | 0 | 0
| 1 zdroj | ks | 37 | 0 | 0 | 334.95 | 12393.15 | 334.95 | 12393.15 | [6 empty] | 290 | 1.155 | 334.95 | 0 | 10730
| Montáž svítidel LED (DALI) se zapojením vodičů - 600x600mm, D1 | [17 empty] | 0 | 0
| 1 zdroj | ks | 25 | 0 | 0 | 334.95 | 8373.75 | 334.95 | 8373.75 | [6 empty] | 290 | 1.155 | 334.95 | 0 | 7250
| Montáž LED svítidel se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených, E5, F, F1, H | [17 empty] | 0 | 0
| 1 zdroj | ks | 67 | 0 | 0 | 334.95 | 22441.65 | 334.95 | 22441.65 | [6 empty] | 290 | 1.155 | 334.95 | 0 | 19430
| Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních, V1 | [17 empty] | 0 | 0
| na třmen | ks | 4 | 0 | 0 | 519.75 | 2079 | 519.75 | 2079 | [6 empty] | 450 | 1.155 | 519.75 | 0 | 1800
| K - Nástěnné svítidlo Lucis Izar I LED 16W, l=600mm, bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 519.75 | 2079 | 519.75 | 2079 | [6 empty] | 450 | 1.155 | 519.75 | 0 | 1800
| Montáž svítidel LED se zapojením vodičů - K | [17 empty] | 0 | 0
| 1 zdroj | ks | 4 | 0 | 0 | 334.95 | 1339.8 | 334.95 | 1339.8 | [6 empty] | 290 | 1.155 | 334.95 | 0 | 1160
| Montáž LED svítidel se zapojením vodičů, vestavných - N6, N8 | [17 empty] | 0 | 0
| 1 zdroj | ks | 9 | 0 | 0 | 334.95 | 3014.55 | 334.95 | 3014.55 | [6 empty] | 290 | 1.155 | 334.95 | 0 | 2610
| Montáž LED svítidel se zapojením vodičů, přizazených - N1, N12 | [17 empty] | 0 | 0
| 1 zdroj | ks | 17 | 0 | 0 | 334.95 | 5694.15 | 334.95 | 5694.15 | [6 empty] | 290 | 1.155 | 334.95 | 0 | 4930
| Montáž LED svítidel se zapojením vodičů, přizazených, s pikrogramem - P1 | [17 empty] | 0 | 0
| 1 zdroj | ks | 34 | 0 | 0 | 334.95 | 11388.3 | 334.95 | 11388.3 | [6 empty] | 290 | 1.155 | 334.95 | 0 | 9860
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 144571.35 |  | 144571.35 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Elektrické vytápění | [17 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP | [17 empty] | 0 | 0
8502200050 | STIEBEL Konvektor nást. CWM 500 U | ks | 2 | 2172.4395 | 4344.879 | 404.25 | 808.5 | 2576.6895 | 5153.379 |  |  | 1880.9 | 1.155 | 2172.4395 |  | 350 | 1.155 | 404.25 | 3761.8 | 700
8502200053 | STIEBEL Konvektor nást. CWM 750 U | ks | 1 | 1851.7933 | 1851.7933 | 404.25 | 404.25 | 2256.0433 | 2256.0433 |  |  | 1603.2842 | 1.155 | 1851.7933 |  | 350 | 1.155 | 404.25 | 1603.2842 | 350
8502200054 | STIEBEL Konvektor nást. CWM 1000 U | ks | 1 | 2380.3395 | 2380.3395 | 404.25 | 404.25 | 2784.5895 | 2784.5895 |  |  | 2060.9 | 1.155 | 2380.3395 |  | 350 | 1.155 | 404.25 | 2060.9 | 350
| REGULÁTOR TEPLOTY | [17 empty] | 0 | 0
8500193780 | FENIX Termostat TFT dotykový podlah.sonda pro rohož | ks | 4 | 1746.0196 | 6984.0783 | 219.45 | 877.8 | 1965.4696 | 7861.8783 |  |  | 1511.7053 | 1.155 | 1746.0196 |  | 190 | 1.155 | 219.45 | 6046.8211 | 760
| TOPNÝ ŽEBŘÍK | [17 empty] | 0 | 0
8500196400 | FENIX Žebřík koupelnový rovný KD-E 750x1680mm; 900W | ks | 1 | 3637.4233 | 3637.4233 | 635.25 | 635.25 | 4272.6733 | 4272.6733 |  |  | 3149.2842 | 1.155 | 3637.4233 |  | 550 | 1.155 | 635.25 | 3149.2842 | 550
8500193770 | FENIX Termostat zásuvkový HT-600 programovatelný | ks | 1 | 1138.368 | 1138.368 | 173.25 | 173.25 | 1311.618 | 1311.618 |  |  | 985.6 | 1.155 | 1138.368 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 985.6 | 150
8500194070 | FENIX Sada stěnových úchytů pro topné žebříky K(D)-E | bal. | 1 | 203.4016 | 203.4016 | 231 | 231 | 434.4016 | 434.4016 |  |  | 176.1053 | 1.155 | 203.4016 |  | 200 | 1.155 | 231 | 176.1053 | 200
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Elektrické vytápění - celkem |  |  |  | 20540.2829 |  | 3534.3 |  | 24074.5829 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Zásuvky, spínače, krabice | [17 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| PARAPETNÍ, ZÁSUVKY, PROFIL 45, BARVA BÍLÁ | [17 empty] | 0 | 0
8500202296 | LEGRAND Zásuvka 1nás PO AS MOSAIC bílá | ks | 18 | 659.9785 | 11879.6139 | 103.95 | 1871.1 | 763.9285 | 13750.7139 |  |  | 571.41 | 1.155 | 659.9785 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 10285.38 | 1620
| PODLAHOVÉ KRABICE, ZÁSUVKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ | [17 empty] | 0 | 0
8500210049 | LEGRAND Krabice podlahová uni 18M horizontální | ks | 11 | 1066.4905 | 11731.3958 | 635.25 | 6987.75 | 1701.7405 | 18719.1458 |  |  | 923.3684 | 1.155 | 1066.4905 |  | 550 | 1.155 | 635.25 | 10157.0526 | 6050
8500210043 | LEGRAND Univerzální kryt 12/18M plastový | ks | 11 | 661.6326 | 7277.9589 | 173.25 | 1905.75 | 834.8826 | 9183.7089 |  |  | 572.8421 | 1.155 | 661.6326 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 6301.2632 | 1650
8501510980 | LEGRAND Krabice instalační do betonu 12/18M plast | ks | 11 | 875.3684 | 9629.0526 | 404.25 | 4446.75 | 1279.6184 | 14075.8026 |  |  | 757.8947 | 1.155 | 875.3684 |  | 350 | 1.155 | 404.25 | 8336.8421 | 3850
8500224930 | LEGRAND Zásuvka 1nás AS MOSAIC bílá | ks | 53 | 72.2179 | 3827.5484 | 103.95 | 5509.35 | 176.1679 | 9336.8984 |  |  | 62.5263 | 1.155 | 72.2179 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 3313.8947 | 4770
8500202296 | LEGRAND Zásuvka 1nás PO AS MOSAIC bílá | ks | 11 | 925.7021 | 10182.7232 | 103.95 | 1143.45 | 1029.6521 | 11326.1732 |  |  | 801.4737 | 1.155 | 925.7021 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 8816.2105 | 990
| ZÁSUVKA, HAGER, IP20, BARVA ANTRACIT MAT, DVOJNÁSOBNÁ | [17 empty] | 0 | 0
8500303216 | Strojek zásuvky 16A 250V BERKER bezšr. | ks | 4 | 45.9889 | 183.9555 | 103.95 | 415.8 | 149.9389 | 599.7555 |  |  | 39.8172 | 1.155 | 45.9889 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 159.2688 | 360
8500700642 | Rámeček 2nás BERKER S.1 antracit mat | ks | 2 | 103.9748 | 207.9497 | 11.55 | 23.1 | 115.5248 | 231.0497 |  |  | 90.0215 | 1.155 | 103.9748 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 180.043 | 20
8500303308 | Cent.díl pro zásuvku zem.kolík BERKER S.1/B.x antracit mat | ks | 4 | 65.4873 | 261.949 | 5.775 | 23.1 | 71.2623 | 285.049 | doplněny 2 ks |  | 56.6989 | 1.155 | 65.4873 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 226.7957 | 20
| ZÁSUVKA, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/LESK, JEDNONÁSOBNÁ | [17 empty] | 0 | 0
8500303216 | Strojek zásuvky 16A 250V BERKER bezšr. | ks | 7 | 45.9889 | 321.9221 | 103.95 | 727.65 | 149.9389 | 1049.5721 |  |  | 39.8172 | 1.155 | 45.9889 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 278.7204 | 630
8500303230 | Rámeček 1nás BERKER S1 bílá/lesk | ks | 7 | 21.4979 | 150.4853 | 11.55 | 80.85 | 33.0479 | 231.3353 |  |  | 18.6129 | 1.155 | 21.4979 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 130.2903 | 70
8500303306 | Cent.díl pro zásuvku zem.kolík BERKER S.1/B.x bílá/lesk | ks | 7 | 35.9913 | 251.939 | 5.775 | 40.425 | 41.7663 | 292.364 |  |  | 31.1613 | 1.155 | 35.9913 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 218.129 | 35
| ZÁSUVKA, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/LESK, JEDNONÁSOBNÁ, PŘEP. OCHRANA | [17 empty] | 0 | 0
8500700980 | 3965768999SP Zásuvka se zemnícím kolíkem + SP | ks | 5 | 713.8521 | 3569.2605 | 103.95 | 519.75 | 817.8021 | 4089.0105 |  |  | 618.0538 | 1.155 | 713.8521 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 3090.2688 | 450
8500303230 | Rámeček 1nás BERKER S1 bílá/lesk | ks | 5 | 21.4979 | 107.4895 | 11.55 | 57.75 | 33.0479 | 165.2395 |  |  | 18.6129 | 1.155 | 21.4979 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 93.0645 | 50
8500303306 | Cent.díl pro zásuvku zem.kolík BERKER S.1/B.x bílá/lesk | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | není potřeba |  |  | 1.155 | 0 |  |  | 1.155 | 0 | 0 | 0
| ZÁSUVKA, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/LESK, DVOJNÁSOBNÁ | [17 empty] | 0 | 0
8500303216 | Strojek zásuvky 16A 250V BERKER bezšr. | ks | 10 | 45.9889 | 459.8887 | 103.95 | 1039.5 | 149.9389 | 1499.3887 |  |  | 39.8172 | 1.155 | 45.9889 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 398.172 | 900
8500303231 | Rámeček 2nás BERKER S1 bílá/lesk | ks | 5 | 33.495 | 167.475 | 11.55 | 57.75 | 45.045 | 225.225 |  |  | 29 | 1.155 | 33.495 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 145 | 50
8500303306 | Cent.díl pro zásuvku zem.kolík BERKER S.1/B.x bílá/lesk | ks | 10 | 35.9913 | 359.9129 | 5.775 | 57.75 | 41.7663 | 417.6629 |  |  | 31.1613 | 1.155 | 35.9913 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 311.6129 | 50
| ZÁSUVKA, HAGER, IP20, BARVA ANTRACIT/SAMET, JEDNONÁSOBNÁ | [17 empty] | 0 | 0
8500303216 | Strojek zásuvky 16A 250V BERKER bezšr. | ks | 2 | 45.9889 | 91.9777 | 103.95 | 207.9 | 149.9389 | 299.8777 |  |  | 39.8172 | 1.155 | 45.9889 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 79.6344 | 180
8500303251 | Rámeček 1 2 nás BERKER Q.3 antracit/samet | ks | 1 | 105.4776 | 105.4776 | 11.55 | 11.55 | 117.0276 | 117.0276 | upraveno |  | 91.3226 | 1.155 | 105.4776 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 91.3226 | 10
| HAGER Cent.díl pro zásuvku BERKER Q.x antracit/samet | ks | 2 | 72.4794 | 144.9587 | 5.775 | 11.55 | 78.2544 | 156.5087 | upraveno |  | 62.7527 | 1.155 | 72.4794 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 125.5054 | 10
| ZÁSUVKA, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/SAMET, JEDNONÁSOBNÁ | [17 empty] | 0 | 0
8500303216 | Strojek zásuvky 16A 250V BERKER bezšr. | ks | 22 | 45.9889 | 1011.7552 | 103.95 | 2286.9 | 149.9389 | 3298.6552 |  |  | 39.8172 | 1.155 | 45.9889 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 875.9785 | 1980
8500303252 | Rámeček 1nás BERKER Q.3 bílá/samet | ks | 22 | 65.984 | 1451.6487 | 11.55 | 254.1 | 77.534 | 1705.7487 |  |  | 57.129 | 1.155 | 65.984 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 1256.8387 | 220
8500303274 | Cent.díl pro zásuvku BERKER Q.x bílá/samet | ks | 22 | 72.4794 | 1594.5458 | 5.775 | 127.05 | 78.2544 | 1721.5958 |  |  | 62.7527 | 1.155 | 72.4794 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 1380.5591 | 110
| ZÁSUVKA, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/SAMET, DVOJNÁSOBNÁ | [17 empty] | 0 | 0
8500303216 | Strojek zásuvky 16A 250V BERKER bezšr. | ks | 18 | 45.9889 | 827.7997 | 103.95 | 1871.1 | 149.9389 | 2698.8997 |  |  | 39.8172 | 1.155 | 45.9889 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 716.7097 | 1620
8500303254 | Rámeček 2nás BERKER Q.3 bílá/samet | ks | 9 | 105.4776 | 949.2982 | 11.55 | 103.95 | 117.0276 | 1053.2482 |  |  | 91.3226 | 1.155 | 105.4776 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 821.9032 | 90
8500303274 | Cent.díl pro zásuvku BERKER Q.x bílá/samet | ks | 18 | 72.4794 | 1304.6284 | 5.775 | 103.95 | 78.2544 | 1408.5784 |  |  | 62.7527 | 1.155 | 72.4794 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 1129.5484 | 90
| ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ, HAGER, IP44, BARVA BÍLÁ/LESK, JEDNONÁSOBNÁ | [17 empty] | 0 | 0
| Zásuvka se zemnícím kolíkem a víčkem, IP44, Lumina, bílá lesk | ks | 1 | 74.4789 | 74.4789 | 103.95 | 103.95 | 178.4289 | 178.4289 |  |  | 64.4839 | 1.155 | 74.4789 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 64.4839 | 90
8500303230 | Rámeček 1nás BERKER S1 bílá/lesk LUMINA INTENSE bílá | ks | 1 | 74.2056 | 74.2056 | 11.55 | 11.55 | 85.7556 | 85.7556 | upraveno |  | 64.2473 | 1.155 | 74.2056 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 64.2473 | 10
| Těsnící sada pro zásuvky WL7023 | ks | 1 | 17.9956 | 17.9956 | 5.775 | 5.775 | 23.7706 | 23.7706 |  |  | 15.5806 | 1.155 | 17.9956 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 15.5806 | 5
| ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ S VYŠŠÍM KRYTÍM | [17 empty] | 0 | 0
8500231129 | FAMATEL Zásuvka 1nás+víčko GALATEA bílá IP44, 5321-02 | ks | 16 | 78.9385 | 1263.0158 | 173.25 | 2772 | 252.1885 | 4035.0158 |  |  | 68.345 | 1.155 | 78.9385 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 1093.5202 | 2400
| ZÁSUVKA, PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, 400V, SEZ-CZ | [17 empty] | 0 | 0
8500460390 | Nástěnná přívodka IP67, 32A, 5-pól | ks | 1 | 299.2787 | 299.2787 | 173.25 | 173.25 | 472.5287 | 472.5287 |  |  | 259.1158 | 1.155 | 299.2787 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 259.1158 | 150
8500060580 | Nástěnná zásuvka bezšroubová IP44,16A,5-pól | ks | 9 | 120.3632 | 1083.2684 | 173.25 | 1559.25 | 293.6132 | 2642.5184 |  |  | 104.2105 | 1.155 | 120.3632 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 937.8947 | 1350
| ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, 400V, HENSEL | [17 empty] | 0 | 0
8501200205 | HENSEL Zásuvka vestavná 16A 5P 400V CEPEX IP44, včetně krabice | ks | 1 | 366.3903 | 366.3903 | 173.25 | 173.25 | 539.6403 | 539.6403 |  |  | 317.2211 | 1.155 | 366.3903 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 317.2211 | 150
| ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ | [17 empty] | 0 | 0
8500162682 | SCAME Rozvodnice BLOCK4 4x zásuvka 2x230V;chránič, Typ: 632.3122-111F2, Zásuvky: 1x 400V/32A/5p, 1x 400V/16A/5p, 2x 230V/16A, Jištění PL6 (6kA): 1x C25/3, 1x C16/3, 1x B16/1, 1x FI40/4/003 (centrální FI), Krytí IP54, In 32A, svorky pro kabel do 5x 10mm2 b | ks | 2 | 3112.9438 | 6225.8877 | 635.25 | 1270.5 | 3748.1938 | 7496.3877 |  |  | 2695.1895 | 1.155 | 3112.9438 |  | 550 | 1.155 | 635.25 | 5390.3789 | 1100
| STMÍVAČ, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/SAMET | [17 empty] | 0 | 0
8500700860 | Otočný potenciometr DALI s řízením barvy a integr. síťovým napájecím zdrojem | ks | 4 | 2351.0087 | 9404.0348 | 173.25 | 693 | 2524.2587 | 10097.0348 |  |  | 2035.5054 | 1.155 | 2351.0087 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 8142.0215 | 600
8500303252 | Rámeček 1nás BERKER Q.3 bílá/samet | ks | 4 | 65.984 | 263.9361 | 11.55 | 46.2 | 77.534 | 310.1361 |  |  | 57.129 | 1.155 | 65.984 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 228.5161 | 40
8500303234 | Cent.díl pro ot.stmívač BERKER Q.x bílá/samet | ks | 4 | 161.464 | 645.8561 | 5.775 | 23.1 | 167.239 | 668.9561 |  |  | 139.7957 | 1.155 | 161.464 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 559.1828 | 20
| POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, ZAPUŠTĚNÝ, IP20, BARVA BÍLÁ | [17 empty] | 0 | 0
| PANLUX SENSOR PIR vestavné stropní pohybové čidlo 360°, bílá, SL2502/B | ks | 11 | 200.6053 | 2206.6579 | 173.25 | 1905.75 | 373.8553 | 4112.4079 |  |  | 173.6842 | 1.155 | 200.6053 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 1910.5263 | 1650
| POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, IP44, BARVA BÍLÁ | [17 empty] | 0 | 0
8500084781 | BEG BRÜCK Pohyb.senzor LC-Click 200° bílý | ks | 12 | 363.7642 | 4365.1705 | 173.25 | 2079 | 537.0142 | 6444.1705 |  |  | 314.9474 | 1.155 | 363.7642 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 3779.3684 | 1800
8500460390 | Nástěnná přívodka IP67, 32A, 5-pól | ks | 1 | 299.2787 | 299.2787 | 173.25 | 173.25 | 472.5287 | 472.5287 |  |  | 259.1158 | 1.155 | 299.2787 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 259.1158 | 150
| SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/LESK, ŘAZENÍ Č.1 | [17 empty] | 0 | 0
8500303200 | Vypínač kolébkový ř1 10AX 250V BERKER | ks | 5 | 56.98 | 284.9 | 103.95 | 519.75 | 160.93 | 804.65 |  |  | 49.3333 | 1.155 | 56.98 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 246.6667 | 450
8500303230 | Rámeček 1nás BERKER S1 bílá/lesk | ks | 5 | 21.4979 | 107.4895 | 11.55 | 57.75 | 33.0479 | 165.2395 |  |  | 18.6129 | 1.155 | 21.4979 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 93.0645 | 50
8500303202 | Kolébka BERKER S1/B bílá/lesk | ks | 5 | 26.9997 | 134.9984 | 5.775 | 28.875 | 32.7747 | 163.8734 |  |  | 23.3763 | 1.155 | 26.9997 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 116.8817 | 25
| SPÍNAČ, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/LESK, ŘAZENÍ Č.6 | [17 empty] | 0 | 0
8500303208 | Vypínač kolébkový ř6 10AX 250V BERKER | ks | 2 | 67.4868 | 134.9735 | 103.95 | 207.9 | 171.4368 | 342.8735 |  |  | 58.4301 | 1.155 | 67.4868 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 116.8602 | 180
8500303230 | Rámeček 1nás BERKER S1 bílá/lesk | ks | 2 | 21.4979 | 42.9958 | 11.55 | 23.1 | 33.0479 | 66.0958 |  |  | 18.6129 | 1.155 | 21.4979 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 37.2258 | 20
8500303202 | Kolébka BERKER S1/B bílá/lesk | ks | 2 | 26.9997 | 53.9994 | 5.775 | 11.55 | 32.7747 | 65.5494 |  |  | 23.3763 | 1.155 | 26.9997 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 46.7527 | 10
| SPÍNAČ, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/LESK, ŘAZENÍ Č.6, DOUTNAVKA | [17 empty] | 0 | 0
8500303208 | Vypínač kolébkový ř6 10AX 250V BERKER | ks | 1 | 67.4868 | 67.4868 | 103.95 | 103.95 | 171.4368 | 171.4368 |  |  | 58.4301 | 1.155 | 67.4868 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 58.4301 | 90
8500303230 | Rámeček 1nás BERKER S1 bílá/lesk | ks | 1 | 21.4979 | 21.4979 | 11.55 | 11.55 | 33.0479 | 33.0479 |  |  | 18.6129 | 1.155 | 21.4979 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 18.6129 | 10
8500700990 | Kolébka s průzorem, Berker S.1/B.x, bílá | ks | 1 | 62.4818 | 62.4818 | 5.775 | 5.775 | 68.2568 | 68.2568 |  |  | 54.0968 | 1.155 | 62.4818 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 54.0968 | 5
8500700711 | Doutnavka 0,4mA, 230VAC, s N-svorkou, Berker, šedá bílá | ks | 1 | 74.2056 | 74.2056 | 17.325 | 17.325 | 91.5306 | 91.5306 | upraveno |  | 64.2473 | 1.155 | 74.2056 |  | 15 | 1.155 | 17.325 | 64.2473 | 15
| TLAČÍTKO, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/LESK, ŘAZENÍ Č.1/0 | [17 empty] | 0 | 0
8500303214 | Tlačítko kolébk. ř1/0 10A 250V BERKER bezšr. | ks | 2 | 71.9826 | 143.9652 | 103.95 | 207.9 | 175.9326 | 351.8652 |  |  | 62.3226 | 1.155 | 71.9826 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 124.6452 | 180
8500303202 | Kolébka BERKER S1/B bílá/lesk | ks | 2 | 26.9997 | 53.9994 | 11.55 | 23.1 | 38.5497 | 77.0994 |  |  | 23.3763 | 1.155 | 26.9997 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 46.7527 | 20
8500303230 | Rámeček 1nás BERKER S1 bílá/lesk | ks | 2 | 21.4979 | 42.9958 | 5.775 | 11.55 | 27.2729 | 54.5458 |  |  | 18.6129 | 1.155 | 21.4979 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 37.2258 | 10
| SPÍNAČ, HAGER, IP44, BARVA BÍLÁ/LESK, ŘAZENÍ Č.5 | [17 empty] | 0 | 0
8500303204 | Vypínač kolébkový ř5 10AX 250V BERKER | ks | 2 | 72.4794 | 144.9587 | 103.95 | 207.9 | 176.4294 | 352.8587 |  |  | 62.7527 | 1.155 | 72.4794 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 125.5054 | 180
8500303230 | Rámeček 1nás BERKER S1 bílá/lesk | ks | 2 | 21.4979 | 42.9958 | 11.55 | 23.1 | 33.0479 | 66.0958 |  |  | 18.6129 | 1.155 | 21.4979 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 37.2258 | 20
8500303206 | Kolébka dělená BERKER S1/B bílá/lesk | ks | 2 | 37.494 | 74.9881 | 5.775 | 11.55 | 43.269 | 86.5381 |  |  | 32.4624 | 1.155 | 37.494 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 64.9247 | 10
8500302099 | Těsnící sada pro 1nás. rámeček Berker S.1 | ks | 2 | 82.4769 | 164.9539 | 11.55 | 23.1 | 94.0269 | 188.0539 |  |  | 71.4086 | 1.155 | 82.4769 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 142.8172 | 20
| SPÍNAČ, HAGER, IP44, BARVA BÍLÁ/LESK, ŘAZENÍ Č.6 (1) | [17 empty] | 0 | 0
8500303208 | Vypínač kolébkový ř6 10AX 250V BERKER | ks | 4 | 67.4868 | 269.9471 | 103.95 | 415.8 | 171.4368 | 685.7471 |  |  | 58.4301 | 1.155 | 67.4868 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 233.7204 | 360
8500303230 | Rámeček 1nás BERKER S1 bílá/lesk | ks | 4 | 21.4979 | 85.9916 | 11.55 | 46.2 | 33.0479 | 132.1916 |  |  | 18.6129 | 1.155 | 21.4979 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 74.4516 | 40
8500303202 | Kolébka BERKER S1/B bílá/lesk | ks | 4 | 26.9873 | 107.949 | 5.775 | 23.1 | 32.7623 | 131.049 |  |  | 23.3656 | 1.155 | 26.9873 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 93.4624 | 20
8500302099 | Těsnící sada pro 1nás. rámeček Berker S.1 | ks | 4 | 82.4769 | 329.9077 | 11.55 | 46.2 | 94.0269 | 376.1077 |  |  | 71.4086 | 1.155 | 82.4769 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 285.6344 | 40
| TLAČÍTKO, HAGER, IP44, BARVA BÍLÁ/LESK, ŘAZENÍ Č.7 | [17 empty] | 0 | 0
8500070200 | 5336-02 GALATEA, Tlačítko symbol "světlo" č.1/0 | ks | 3 | 73.5553 | 220.6658 | 103.95 | 311.85 | 177.5053 | 532.5158 |  |  | 63.6842 | 1.155 | 73.5553 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 191.0526 | 270
| SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI, EATON, IP20, BARVA BÍLÁ | [17 empty] | 0 | 0
8500050160 | TYP: CFEAPULLKIT - Asist.systém na WC pro invalidy zdroj+indikátor | ks | 1 | 2148.3608 | 2148.3608 | 5313 | 5313 | 7461.3608 | 7461.3608 |  |  | 1860.0526 | 1.155 | 2148.3608 |  | 4600 | 1.155 | 5313 | 1860.0526 | 4600
| STOP TLAČÍTKO PROSKLENNÉ, (CENTRAL/TOTAL STOP), IP55, BARVA ČERVENÁ | [17 empty] | 0 | 0
8501510100 | GEWISS Nouz.tlačítko požární osvětlené, IP55 - červené | ks | 1 | 608.1379 | 608.1379 | 288.75 | 288.75 | 896.8879 | 896.8879 |  |  | 526.5263 | 1.155 | 608.1379 |  | 250 | 1.155 | 288.75 | 526.5263 | 250
| SPÍNAČ, HAGER, IP20, BARVA BÍLÁ/SAMET, ŘAZENÍ Č.1 | [17 empty] | 0 | 0
8500303200 | Vypínač kolébkový ř1 10AX 250V BERKER | ks | 8 | 56.9924 | 455.9394 | 103.95 | 831.6 | 160.9424 | 1287.5394 |  |  | 49.3441 | 1.155 | 56.9924 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 394.7527 | 720
8500303252 | Rámeček 1nás BERKER Q.3 bílá/samet | ks | 8 | 65.984 | 527.8723 | 11.55 | 92.4 | 77.534 | 620.2723 |  |  | 57.129 | 1.155 | 65.984 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 457.0323 | 80
8500303268 | Kolébka BERKER Q.x bílá/samet | ks | 8 | 69.4863 | 555.8903 | 5.775 | 46.2 | 75.2613 | 602.0903 |  |  | 60.1613 | 1.155 | 69.4863 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 481.2903 | 40
| SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ | [17 empty] | 0 | 0
8500176080 | ABB Spínač 3pól kryt+krabice TANGO bílá (6ks/bal) | ks | 3 | 373.2474 | 1119.7421 | 334.95 | 1004.85 | 708.1974 | 2124.5921 |  |  | 323.1579 | 1.155 | 373.2474 |  | 290 | 1.155 | 334.95 | 969.4737 | 870
| ZÁSUVKA KOMPLETNÍ, S RÁMEČKEM, IP20, BARVA BÍLÁ/LESK, USB port | [17 empty] | 0 | 0
8500303216 | Strojek zásuvky 16A 250V BERKER bezšr. | ks | 1 | 45.9889 | 45.9889 | 103.95 | 103.95 | 149.9389 | 149.9389 |  |  | 39.8172 | 1.155 | 45.9889 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 39.8172 | 90
8500303231 | Rámeček 2nás BERKER S1 bílá/lesk | ks | 1 | 33.495 | 33.495 | 11.55 | 11.55 | 45.045 | 45.045 |  |  | 29 | 1.155 | 33.495 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 29 | 10
8500303306 | Cent.díl pro zásuvku zem.kolík BERKER S.1/B.x bílá/lesk | ks | 1 | 35.9913 | 35.9913 | 5.775 | 5.775 | 41.7663 | 41.7663 |  |  | 31.1613 | 1.155 | 35.9913 |  | 5 | 1.155 | 5.775 | 31.1613 | 5
8500303321 | Zásuvka nabíjecí USB 230V 2nás 3A BERKER bílá mat | ks | 1 | 851.2971 | 851.2971 | 103.95 | 103.95 | 955.2471 | 955.2471 |  |  | 737.0538 | 1.155 | 851.2971 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 737.0538 | 90
8500303372 | Cent.díl pro dat. a reprodukt. zásuvku BERKER S.1/B.x bílá/lesk | ks | 1 | 61.985 | 61.985 | 11.55 | 11.55 | 73.535 | 73.535 |  |  | 53.6667 | 1.155 | 61.985 |  | 10 | 1.155 | 11.55 | 53.6667 | 10
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| INSTALAČNÍ KRABICE | [17 empty] | 0 | 0
8501200200 | HENSEL Krabicová rozvodka IP66, svorkov. do 2,5mm2 | ks | 119 | 145.8826 | 17360.0269 | 635.25 | 75594.75 | 781.1326 | 92954.7769 |  |  | 126.3053 | 1.155 | 145.8826 |  | 550 | 1.155 | 635.25 | 15030.3263 | 65450
| HAGER Krabice pro nástěnou montáž | [17 empty] | 0 | 0
| Kryt, jednoduchý, na omítku, B.3, bílá mat Krabice, 1-násobná na omítku, Berker S.1 | ks | 14 | 142.4624 | 1994.4739 | 92.4 | 1293.6 | 234.8624 | 3288.0739 | upraveno |  | 123.3441 | 1.155 | 142.4624 |  | 80 | 1.155 | 92.4 | 1726.8172 | 1120
| Kryt, dvojitý, svislý, na omítku, B.3, antracit mat Krabice, 2-násobná na omítku, Berker S.1 | ks | 2 | 74.2056 | 148.4113 | 103.95 | 207.9 | 178.1556 | 356.3113 | upraveno |  | 64.2473 | 1.155 | 74.2056 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 128.4946 | 180
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Zásuvky, spínače, krabice - celkem |  |  |  | 123258.0243 |  | 128124.15 |  | 251382.1743 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Ovládací skříně | [17 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Ovládací plastová skříň s tlačítky pro ovládání el. vrat. Přesný počet ovládacích tlačítek bude upřesněn firmou dodávající el. vrata | ks | 1 | 0 | 0 | 404.25 | 404.25 | 404.25 | 404.25 | dodávka dodavatele vrat |  |  | 1.155 | 0 |  | 350 | 1.155 | 404.25 | 0 | 350
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Ovládací skříně - celkem |  |  |  | 0 |  | 404.25 |  | 404.25 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Kabely | [17 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [17 empty] | 0 | 0
| CYKY-J 3x1.5 | m | 2100 | 13.4955 | 28340.5122 | 25.41 | 53361 | 38.9055 | 81701.5122 |  |  | 11.6844 | 1.155 | 13.4955 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 24537.24 | 46200
| CYKY-J 3x2.5 | m | 3240 | 22.048 | 71435.6042 | 25.41 | 82328.4 | 47.458 | 153764.0042 |  |  | 19.0892 | 1.155 | 22.048 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 61849.008 | 71280
| CYKY-J 5x1.5 | m | 1340 | 22.1201 | 29640.9313 | 25.41 | 34049.4 | 47.5301 | 63690.3313 |  |  | 19.1516 | 1.155 | 22.1201 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 25663.144 | 29480
| CYKY-J 5x2.5 | m | 450 | 36.7447 | 16535.1186 | 25.41 | 11434.5 | 62.1547 | 27969.6186 |  |  | 31.8136 | 1.155 | 36.7447 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 14316.12 | 9900
| CYKY-J 5x4 | m | 90 | 58.066 | 5225.9407 | 28.875 | 2598.75 | 86.941 | 7824.6907 |  |  | 50.2736 | 1.155 | 58.066 |  | 25 | 1.155 | 28.875 | 4524.624 | 2250
| CYKY-J 5x6 | m | 10 | 86.8588 | 868.5877 | 28.875 | 288.75 | 115.7338 | 1157.3377 |  |  | 75.2024 | 1.155 | 86.8588 |  | 25 | 1.155 | 28.875 | 752.024 | 250
| CYKY-J 5x10 | m | 140 | 141.2611 | 19776.5568 | 32.34 | 4527.6 | 173.6011 | 24304.1568 |  |  | 122.304 | 1.155 | 141.2611 |  | 28 | 1.155 | 32.34 | 17122.56 | 3920
| CYKY-J 5x16 | m | 10 | 229.6454 | 2296.4542 | 34.65 | 346.5 | 264.2954 | 2642.9542 |  |  | 198.8272 | 1.155 | 229.6454 |  | 30 | 1.155 | 34.65 | 1988.272 | 300
| KABEL STÍNĚNÝ | [17 empty] | 0 | 0
| FTP 4P, kabel je pro propojení el. vrat s centrálním ovládáním. Přesný typ bude upřesněn firmou dodávající el. vrata. | m | 400 | 7.3812 | 2952.4803 | 25.41 | 10164 | 32.7912 | 13116.4803 |  |  | 6.3906 | 1.155 | 7.3812 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 2556.26 | 8800
| KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 | [17 empty] | 0 | 0
| 1-CXKH-V-J 4x1.5 | m | 15 | 37.8273 | 567.4093 | 28.875 | 433.125 | 66.7023 | 1000.5343 |  |  | 32.7509 | 1.155 | 37.8273 |  | 25 | 1.155 | 28.875 | 491.2635 | 375
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [17 empty] | 0 | 0
| CYKY-O 2x1.5 | m | 510 | 10.1081 | 5155.13 | 25.41 | 12959.1 | 35.5181 | 18114.23 |  |  | 8.7516 | 1.155 | 10.1081 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 4463.316 | 11220
| CYKY-O 3x1.5 | m | 188 | 13.4955 | 2537.1506 | 25.41 | 4777.08 | 38.9055 | 7314.2306 |  |  | 11.6844 | 1.155 | 13.4955 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 2196.6672 | 4136
| CYKY-O 5x1.5 | m | 320 | 22.1201 | 7078.4314 | 25.41 | 8131.2 | 47.5301 | 15209.6314 |  |  | 19.1516 | 1.155 | 22.1201 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 6128.512 | 7040
| VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC | [17 empty] | 0 | 0
| H07V-K 25 | m | 50 | 71.7908 | 3589.5379 | 36.96 | 1848 | 108.7508 | 5437.5379 |  |  | 62.1565 | 1.155 | 71.7908 |  | 32 | 1.155 | 36.96 | 3107.825 | 1600
| H07V-K 4 | m | 60 | 11.6596 | 699.5766 | 25.41 | 1524.6 | 37.0696 | 2224.1766 |  |  | 10.0949 | 1.155 | 11.6596 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 605.694 | 1320
| H07V-K 10 | m | 30 | 29.534 | 886.0213 | 30.03 | 900.9 | 59.564 | 1786.9213 |  |  | 25.5706 | 1.155 | 29.534 |  | 26 | 1.155 | 30.03 | 767.118 | 780
| H07V-K 6 | m | 110 | 17.4656 | 1921.212 | 25.41 | 2795.1 | 42.8756 | 4716.312 |  |  | 15.1217 | 1.155 | 17.4656 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 1663.387 | 2420
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Kabely - celkem |  |  |  | 199506.6551 |  | 232468.005 |  | 431974.6601 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Ukončení vodičů | [17 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu | [17 empty] | 0 | 0
| do 2,5 mm2 | ks | 7100 | 0 | 0 | 9.24 | 65604 | 9.24 | 65604 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 8 | 1.155 | 9.24 | 0 | 56800
| 4 mm2 | ks | 120 | 0 | 0 | 17.325 | 2079 | 17.325 | 2079 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 15 | 1.155 | 17.325 | 0 | 1800
| 6 mm2 | ks | 90 | 0 | 0 | 17.325 | 1559.25 | 17.325 | 1559.25 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 15 | 1.155 | 17.325 | 0 | 1350
| 10 mm2 | ks | 40 | 0 | 0 | 23.1 | 924 | 23.1 | 924 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 20 | 1.155 | 23.1 | 0 | 800
| 16 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 28.875 | 346.5 | 28.875 | 346.5 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 25 | 1.155 | 28.875 | 0 | 300
| UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ | [17 empty] | 0 | 0
| ZÁKLOPKOU DO | [17 empty] | 0 | 0
| 4x10 mm2 | ks | 12 | 26.8689 | 322.4274 | 69.3 | 831.6 | 96.1689 | 1154.0274 |  |  | 23.2632 | 1.155 | 26.8689 |  | 60 | 1.155 | 69.3 | 279.1579 | 720
| 4x 16mm2 | ks | 22 | 26.8689 | 591.1168 | 69.3 | 1524.6 | 96.1689 | 2115.7168 |  |  | 23.2632 | 1.155 | 26.8689 |  | 60 | 1.155 | 69.3 | 511.7895 | 1320
| Štítky, označení kabelů, stahovací pásky a ostatní | klp | 1 | 635.25 | 635.25 | 1039.5 | 1039.5 | 1674.75 | 1674.75 |  |  | 550 | 1.155 | 635.25 |  | 900 | 1.155 | 1039.5 | 550 | 900
| Vývody, Zapojení | [17 empty] | 0 | 0
| Jednofázový vývod 230V, 3 žíly | ks | 47 | 0 | 0 | 51.975 | 2442.825 | 51.975 | 2442.825 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 45 | 1.155 | 51.975 | 0 | 2115
| Trojfázový vývod 400V, 5 žíl | ks | 10 | 0 | 0 | 86.625 | 866.25 | 86.625 | 866.25 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 75 | 1.155 | 86.625 | 0 | 750
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Ukončení vodičů - celkem |  |  |  | 1548.7942 |  | 77217.525 |  | 78766.3192 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Kabelové trasy, nosné konstrukce | [17 empty] | 0 | 0
| PK 110X65 D_HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | m | 10 | 310.1485 | 3101.4855 | 334.95 | 3349.5 | 645.0985 | 6450.9855 |  |  | 268.5269 | 1.155 | 310.1485 |  | 290 | 1.155 | 334.95 | 2685.2688 | 2900
| KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ | [17 empty] | 0 | 0
| DÉLKA 2 M VČETNĚ SPOJEK | [17 empty] | 0 | 0
| A SPOJOVACÍHO MAT. | [17 empty] | 0 | 0
| 40/20 žlab s víkem | m | 290 | 121.7215 | 35299.2371 | 127.05 | 36844.5 | 248.7715 | 72143.737 |  |  | 105.3866 | 1.155 | 121.7215 |  | 110 | 1.155 | 127.05 | 30562.11 | 31900
| KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ | [17 empty] | 0 | 0
| DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK | [17 empty] | 0 | 0
| A SPOJOVACÍHO MAT. | [17 empty] | 0 | 0
| 125/50 žlab s víkem | m | 225 | 193.2813 | 43488.3006 | 127.05 | 28586.25 | 320.3313 | 72074.5506 |  |  | 167.3431 | 1.155 | 193.2813 |  | 110 | 1.155 | 127.05 | 37652.2083 | 24750
| 250/100 žlab s víkem | m | 35 | 65.441 | 2290.4357 | 173.25 | 6063.75 | 238.691 | 8354.1857 |  |  | 56.6589 | 1.155 | 65.441 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 1983.0612 | 5250
| 500/100 žlab s víkem | m | 10 | 684.3389 | 6843.3894 | 254.1 | 2541 | 938.4389 | 9384.3894 |  |  | 592.5012 | 1.155 | 684.3389 |  | 220 | 1.155 | 254.1 | 5925.0124 | 2200
| PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH | [17 empty] | 0 | 0
| ŽLABŮ PLECHOVÝCH | [17 empty] | 0 | 0
| nosník žlabu 40 | ks | 290 | 49.5549 | 14370.9189 | 69.3 | 20097 | 118.8549 | 34467.9189 |  |  | 42.9047 | 1.155 | 49.5549 |  | 60 | 1.155 | 69.3 | 12442.354 | 17400
| nosník zlabu 125 | ks | 225 | 49.5549 | 11149.8509 | 69.3 | 15592.5 | 118.8549 | 26742.3509 |  |  | 42.9047 | 1.155 | 49.5549 |  | 60 | 1.155 | 69.3 | 9653.5505 | 13500
| nosník žlabu 250 | ks | 35 | 110.8758 | 3880.6516 | 69.3 | 2425.5 | 180.1758 | 6306.1516 |  |  | 95.9963 | 1.155 | 110.8758 |  | 60 | 1.155 | 69.3 | 3359.8715 | 2100
| nosník žlabu 500 | ks | 10 | 206.2756 | 2062.7555 | 69.3 | 693 | 275.5756 | 2755.7555 |  |  | 178.5936 | 1.155 | 206.2756 |  | 60 | 1.155 | 69.3 | 1785.9355 | 600
| 1436/1 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX | m | 510 | 18.6539 | 9513.4742 | 25.41 | 12959.1 | 44.0639 | 22472.5742 |  |  | 16.1505 | 1.155 | 18.6539 |  | 22 | 1.155 | 25.41 | 8236.7742 | 11220
| 1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 750 | 10.395 | 7796.25 | 33.495 | 25121.25 | 43.89 | 32917.5 |  |  | 9 | 1.155 | 10.395 |  | 29 | 1.155 | 33.495 | 6750 | 21750
| 1525 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 60 | 14.3816 | 862.8968 | 33.495 | 2009.7 | 47.8766 | 2872.5968 |  |  | 12.4516 | 1.155 | 14.3816 |  | 29 | 1.155 | 33.495 | 747.0968 | 1740
| 1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 20 | 22.566 | 451.3194 | 33.495 | 669.9 | 56.061 | 1121.2194 |  |  | 19.5376 | 1.155 | 22.566 |  | 29 | 1.155 | 33.495 | 390.7527 | 580
| TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ | [17 empty] | 0 | 0
| 6040 ZN d 40mm | m | 100 | 360.1983 | 36019.83 | 46.2 | 4620 | 406.3983 | 40639.83 |  |  | 311.86 | 1.155 | 360.1983 |  | 40 | 1.155 | 46.2 | 31186 | 4000
| OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX | [17 empty] | 0 | 0
| KF09160 světlost 136mm | m | 10 | 86.4387 | 864.3871 | 33.495 | 334.95 | 119.9337 | 1199.3371 |  |  | 74.8387 | 1.155 | 86.4387 |  | 29 | 1.155 | 33.495 | 748.3871 | 290
| KF09110 světlost 94mm | m | 10 | 42.5239 | 425.2387 | 40.425 | 404.25 | 82.9489 | 829.4887 |  |  | 36.8172 | 1.155 | 42.5239 |  | 35 | 1.155 | 40.425 | 368.172 | 350
| SB 6.3X45 ŠROUB DO BETONU | ks | 40 | 7.0045 | 280.1806 | 17.325 | 693 | 24.3295 | 973.1806 |  |  | 6.0645 | 1.155 | 7.0045 |  | 15 | 1.155 | 17.325 | 242.5806 | 600
| 5225 PŘÍCHYTKA TYP OMEGA, pro požární kabelové trasy | ks | 40 | 48.9447 | 1957.7871 | 28.875 | 1155 | 77.8197 | 3112.7871 |  |  | 42.3763 | 1.155 | 48.9447 |  | 25 | 1.155 | 28.875 | 1695.0538 | 1000
| OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR., do 10kg | ks | 10 | 750.75 | 7507.5 | 288.75 | 2887.5 | 1039.5 | 10395 |  |  | 650 | 1.155 | 750.75 |  | 250 | 1.155 | 288.75 | 6500 | 2500
| LANO OCELOVÉ POZINKOVANÉ | [17 empty] | 0 | 0
| D 2.5mm | m | 950 | 4.9804 | 4731.342 | 6.93 | 6583.5 | 11.9104 | 11314.842 |  |  | 4.312 | 1.155 | 4.9804 |  | 6 | 1.155 | 6.93 | 4096.4 | 5700
| Svěrka lanová | ks | 160 | 1.3773 | 220.374 | 69.3 | 11088 | 70.6773 | 11308.374 |  |  | 1.1925 | 1.155 | 1.3773 |  | 60 | 1.155 | 69.3 | 190.8 | 9600
| PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM | [17 empty] | 0 | 0
| O tloušťce 15cm | ks | 25 | 0 | 0 | 173.25 | 4331.25 | 173.25 | 4331.25 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 0 | 3750
| O tloušťce 30cm | ks | 15 | 0 | 0 | 231 | 3465 | 231 | 3465 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 200 | 1.155 | 231 | 0 | 3000
| PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ | [17 empty] | 0 | 0
| O tloušťce 30cm | ks | 10 | 0 | 0 | 288.75 | 2887.5 | 288.75 | 2887.5 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 250 | 1.155 | 288.75 | 0 | 2500
| O tloušťce 45cm | ks | 5 | 0 | 0 | 346.5 | 1732.5 | 346.5 | 1732.5 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 300 | 1.155 | 346.5 | 0 | 1500
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Kabelové trasy, nosné konstrukce - celkem |  |  |  | 193117.605 |  | 197135.4 |  | 390253.005 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Protipožární zabezpečení | [17 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY | [17 empty] | 0 | 0
| Protip.průchod stropem t 20cm | m2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | není předmětem CN Stratera |  |  | 1.155 | 0 |  |  | 1.155 | 0 | 0 | 0
| Protip.průchod stěnou t 15cm | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.155 | 0 |  |  | 1.155 | 0 | 0 | 0
| Protip.průchod stěnou t 30cm | m2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.155 | 0 |  |  | 1.155 | 0 | 0 | 0
| CP 673 Protipožární nátěr 6kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.155 | 0 |  |  | 1.155 | 0 | 0 | 0
| Minerální vata | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.155 | 0 |  |  | 1.155 | 0 | 0 | 0
| Montáž a vyplnění štítku požár. uzávěru | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.155 | 0 |  |  | 1.155 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Protipožární zabezpečení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Hromosvod | [17 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Ocelová tyč Fe 60/5, délka 6m, váha 2,36kg/m | ks | 40 | 519.75 | 20790 | 288.75 | 11550 | 808.5 | 32340 |  |  | 450 | 1.155 | 519.75 | ověřit cenu | 250 | 1.155 | 288.75 | 18000 | 10000
| Nátěr zemnícího pásku, asfalt | m | 30 | 245.426 | 7362.7785 | 80.85 | 2425.5 | 326.276 | 9788.2785 |  |  | 212.49 | 1.155 | 245.426 |  | 70 | 1.155 | 80.85 | 6374.7 | 2100
| H07V-K 50 mm2 , pevně | m | 240 | 143.2135 | 34371.2477 | 69.3 | 16632 | 212.5135 | 51003.2477 |  |  | 123.9944 | 1.155 | 143.2135 |  | 60 | 1.155 | 69.3 | 29758.656 | 14400
| H07V-K 70 mm2 , pevně | m | 60 | 200.6734 | 12040.4038 | 92.4 | 5544 | 293.0734 | 17584.4038 |  |  | 173.7432 | 1.155 | 200.6734 |  | 80 | 1.155 | 92.4 | 10424.592 | 4800
| Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý | m | 720 | 155.206 | 111748.329 | 63.525 | 45738 | 218.731 | 157486.329 |  |  | 134.3775 | 1.155 | 155.206 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 96751.8 | 39600
| JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | [17 empty] | 0 | 0
| JR 1,0 AlMgSi s rovným koncem, L 1000mm | ks | 12 | 143.0984 | 1717.1811 | 207.9 | 2494.8 | 350.9984 | 4211.9811 |  |  | 123.8947 | 1.155 | 143.0984 |  | 180 | 1.155 | 207.9 | 1486.7368 | 2160
| JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm | ks | 1 | 284.1908 | 284.1908 | 254.1 | 254.1 | 538.2908 | 538.2908 |  |  | 246.0526 | 1.155 | 284.1908 |  | 220 | 1.155 | 254.1 | 246.0526 | 220
| ODDÁLENÝ HROMOSVOD | [17 empty] | 0 | 0
| PB9 podstavec betonový 9kg | ks | 8 | 310.9382 | 2487.5053 | 138.6 | 1108.8 | 449.5382 | 3596.3053 |  |  | 269.2105 | 1.155 | 310.9382 |  | 120 | 1.155 | 138.6 | 2153.6842 | 960
| Podl. PB9 podložka gumová | ks | 8 | 0 | 0 | 23.1 | 184.8 | 23.1 | 184.8 | v ceně podstavce |  |  | 1.155 | 0 |  | 20 | 1.155 | 23.1 | 0 | 160
| ODDÁLENÝ HROMOSVOD | [17 empty] | 0 | 0
| ITJc 43 izolační tyč pro jímací tyč 430mm | ks | 4 | 114.345 | 457.38 | 51.975 | 207.9 | 166.32 | 665.28 |  |  | 99 | 1.155 | 114.345 |  | 45 | 1.155 | 51.975 | 396 | 180
| DOHT 6 držák oddáleného hromosvodu na trubku 2" | ks | 4 | 29.6653 | 118.6611 | 103.95 | 415.8 | 133.6153 | 534.4611 |  |  | 25.6842 | 1.155 | 29.6653 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 102.7368 | 360
| PODPĚRA VEDENÍ | [17 empty] | 0 | 0
| PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní ø 144mm | ks | 250 | 16.8022 | 4200.5526 | 40.425 | 10106.25 | 57.2272 | 14306.8026 |  |  | 14.5474 | 1.155 | 16.8022 |  | 35 | 1.155 | 40.425 | 3636.8421 | 8750
| 297 110 Podpěra vedení s lepícím páskem DEHNsnap | ks | 370 | 52.1574 | 19298.2263 | 63.525 | 23504.25 | 115.6824 | 42802.4763 |  |  | 45.1579 | 1.155 | 52.1574 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 16708.4211 | 20350
| SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ | [17 empty] | 0 | 0
| SZ zkušební | ks | 20 | 40.1211 | 802.4211 | 63.525 | 1270.5 | 103.6461 | 2072.9211 |  |  | 34.7368 | 1.155 | 40.1211 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 694.7368 | 1100
| SJ k jímací tyči | ks | 8 | 36.2427 | 289.9415 | 63.525 | 508.2 | 99.7677 | 798.1415 |  |  | 31.3789 | 1.155 | 36.2427 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 251.0316 | 440
| SS spojovací | ks | 175 | 11.9755 | 2095.7171 | 63.525 | 11116.875 | 75.5005 | 13212.5921 |  |  | 10.3684 | 1.155 | 11.9755 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 1814.4737 | 9625
| SP připojovací | ks | 20 | 14.9177 | 298.3547 | 63.525 | 1270.5 | 78.4427 | 1568.8547 |  |  | 12.9158 | 1.155 | 14.9177 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 258.3158 | 1100
| SK křížová | ks | 10 | 24.8751 | 248.7505 | 63.525 | 635.25 | 88.4001 | 884.0005 |  |  | 21.5368 | 1.155 | 24.8751 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 215.3684 | 550
| SR 3 svorka páska-drát | ks | 5 | 24.4738 | 122.3692 | 63.525 | 317.625 | 87.9988 | 439.9942 |  |  | 21.1895 | 1.155 | 24.4738 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 105.9474 | 275
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 6 | 11.7324 | 70.3942 | 63.525 | 381.15 | 75.2574 | 451.5442 |  |  | 10.1579 | 1.155 | 11.7324 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 60.9474 | 330
| Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 6 | 16.5591 | 99.3543 | 103.95 | 623.7 | 120.5091 | 723.0543 |  |  | 14.3368 | 1.155 | 16.5591 |  | 90 | 1.155 | 103.95 | 86.0211 | 540
| Štítek uzemnění | ks | 20 | 12.705 | 254.1 | 23.1 | 462 | 35.805 | 716.1 |  |  | 11 | 1.155 | 12.705 |  | 20 | 1.155 | 23.1 | 220 | 400
| Kabelové oko lisovací CU50 | ks | 70 | 31.8294 | 2228.0558 | 63.525 | 4446.75 | 95.3544 | 6674.8058 |  |  | 27.5579 | 1.155 | 31.8294 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 1929.0526 | 3850
| Kabelové oko lisovací CU70 | ks | 2 | 38.3825 | 76.7649 | 63.525 | 127.05 | 101.9075 | 203.8149 |  |  | 33.2316 | 1.155 | 38.3825 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 66.4632 | 110
| Betonový prefabrikát 100x100x50, po 1m | ks | 260 | 9.24 | 2402.4 | 173.25 | 45045 | 182.49 | 47447.4 |  |  | 8 | 1.155 | 9.24 |  | 150 | 1.155 | 173.25 | 2080 | 39000
| Betonová zálivka B20, 300x120mm | m | 260 | 0 | 0 | 34.65 | 9009 | 34.65 | 9009 | cca 10m3- není předmětem CN Stratera |  |  | 1.155 | 0 |  | 30 | 1.155 | 34.65 | 0 | 7800
| MONTÁŽNÍ PRÁCE | [17 empty] | 0 | 0
| Tvarování mont.dílu | ks | 25 | 0 | 0 | 63.525 | 1588.125 | 63.525 | 1588.125 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 55 | 1.155 | 63.525 | 0 | 1375
| Napojení svárem délky 10cm | ks | 60 | 0 | 0 | 138.6 | 8316 | 138.6 | 8316 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 120 | 1.155 | 138.6 | 0 | 7200
| Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu přes 500 do 1000m | ks | 1 | 0 | 0 | 3060.75 | 3060.75 | 3060.75 | 3060.75 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 2650 | 1.155 | 3060.75 | 0 | 2650
| Způsob připojení uzemňovacíh bodů č.1, viz. výkres uzemnění | ks | 20 | 0 | 0 | 219.45 | 4389 | 219.45 | 4389 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 190 | 1.155 | 219.45 | 0 | 3800
| Způsob připojení uzemňovacíh bodů č.2, viz. výkres uzemnění | ks | 2 | 0 | 0 | 196.35 | 392.7 | 196.35 | 392.7 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 170 | 1.155 | 196.35 | 0 | 340
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Hromosvod - celkem |  |  |  | 223865.0794 |  | 213126.375 |  | 436991.4544 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Revize | [17 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [17 empty] | 0 | 0
| přes 100 do 500 tis.Kč | ks | 1 | 0 | 0 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 20000 | 1.155 | 23100 | 0 | 20000
| Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, příplatek k ceně | [17 empty] | 0 | 0
| za každých dalších i zap.500 tis.Kč | ks | 3 | 0 | 0 | 4620 | 13860 | 4620 | 13860 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 4000 | 1.155 | 4620 | 0 | 12000
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Revize - celkem |  |  |  | 0 |  | 36960 |  | 36960 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkem |  |  |  | 1091542.7408 |  | 1107439.41 |  | 2198982.1508 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  | 0 | 21830.8548 | 252.1464 | 0 | 252.1464 | 21830.8548 |  |  |  | 1.155 | 0 |  | 218.3085 | 1.155 | 252.1464 | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 1113373.5957 |  | 1107439.41 |  | 2220813.0057
[8 empty] | 0 | 0
| Zemní práce | [17 empty] | 945058.6501 | 958822
[8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1903880.6501
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1000mm | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 339140.4856 | 15.12%
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1000mm | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | PRODEJNA PRO DŮM A ZAHRADU, ULICE LOMSKÁ. LITVÍNOV
Projekt | D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
Z. č. | 2017-24-05
A. č. | 24438
Smlouva | Revize č.2: 28.12.2024 - položka označené červeně
Vypracoval | Martin Zeman
Kontroloval | Martin Zeman
Datum | 10.4.2021
Zpracovatel | Martin Zeman, Zašovská 256, Valašské Meziříčí
CÚ | 04/2021
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 1
Procento PM % 2 | 5