## SLP
PRODEJNÍ CENTRUM PRO DŮM A ZAHRADU Cheb, ulice Ke hřbitovu SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 D.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | spoření
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 | 220 111761 | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | 5 | ks | 68.771 | 343.855
2 | 220 111765 | Změření zemního odporu | 5 | ks | 186 | 930
3 | KEV.000.8940 | CY 6 ZZ | 245 | m | 19.635 | 4810.575
4 | 220 270329 | Vodič v trubkovodu CY 6 | 245 | m | 17.36 | 4253.2
5 | 220 260021 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 308 | ks | 5.6525 | 1740.97
6 | 220 260024 | Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 122 | ks | 28.5005 | 3477.061
7 | 220 260027 | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 16 | ks | 101.983 | 1631.728
8 | 220 260028 | Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 16 | ks | 314.398 | 5030.368
9 | 220 260103 | Krabice instalační IP66 (mont. vč. materiálu) | 48 | ks | 106.5178 | 5112.8544
10 | 220 260106 | Vyhledání vývodu, krabice | 462 | ks | 0 | 0
11 | 220 260111 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit | 430 | ks | 0 | 0
12 | 220 260113 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby | 32 | ks | 0 | 0
13 | 220 260552 | Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu) | 202 | m | 30.3668 | 6134.0936
15 | 220 260554 | Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu) | 306 | m | 42.6595 | 13053.807
16 | 220 260542 | Trubka plastová pevná na povrchu 23 mm (mont. vč. materiálu) | 340 | m | 41.529 | 14119.86
18 | 220 260544 | Trubka plastová pevná na povrchu 36 mm (mont. vč. materiálu) | 188 | m | 56.88 | 10693.44
19 | KEV.050.0400 | AY 2,5 B | 508 | m | 3.8151 | 1938.0911
20 | 220 261661 | Značení trasy vedení | 508 | m | 5.208 | 2645.664
21 | 220 270301 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 508 | m | 4.96 | 2519.68
22 | 220260722 | Žlab MARS 62/50 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu) | 48 | m | 387.8 | 18614.4
23 | 220 260722 | Žlab MARS 125/ 50 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu) | 56 | m | 460.2 | 25771.2
24 | 220 260725 | Žlab MARS 250/50 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu) | 48 | m | 627.61 | 30125.28
25 | 220 260924 | Kabelový rošt šíře 40cm (mont. vč. základního i instalačního materiálu) | 4 | m | 923.3 | 3693.2
26 | 220 261101 | Konstrukce ocelová do 5 kg na m (mont. vč. materiálu) | 96 | ks | 53.55 | 5140.8
27 | 220 261102 | Konstrukce ocelová do 10 kg na m (mont. vč. materiálu) | 216 | ks | 77.35 | 16707.6
28 | 220 261653 | Uchycení ocelové konstrukce beton | 312 | ks | 80.6 | 25147.2
29 | 220 261641 | Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu) | 78 | ks | 7.44 | 580.32
30 | 220 261642 | Osazení hmoždinky 8 mm beton (mont. vč. materiálu) | 1020 | ks | 7.44 | 7588.8
31 | 220 261643 | Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) | 96 | ks | 8.68 | 833.28
32 | 220 261644 | Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu) | 216 | ks | 8.68 | 1874.88
33 | 220 730032 | Vyzvednutí stožáru na plochou střechu | 1 | ks | 186 | 186
34 | 220 730033 | Vyzvednutí soupravy beton. bloků AT | 1 | ks | 372 | 372
35 | 220 730051 | Stožár AT 1 do kotevní konstrukce (mont. vč. materiálu) | 1 | ks | 186 | 186
36 | 220 730075 | Kotvení AT 3 do zdi-beton rovná střecha (mont. vč. materiálu) | 1 | ks | 186 | 186
37 | 210 020922 | Protipož.ucpávka průch.stěnou t= do 30 cm (mont. vč. materiálu) | 0.6 | m2 | 0 | 0 | dodávka stavby
38 | 210 020922 | Protipož.ucpávka průch.stěnou t= do 30 cm (mont. vč. materiálu) | 0.8 | m2 | 0 | 0 | dodávka stavby
39 |  | Koordinace zařízení v zárubních či dveřích | 8 | hod | 372 | 2976
40 |  | Značení kabeláží, tras a rozvaděčů | 1 | kpl | 1860 | 1860
41 |  | Pomocné montážní práce | 16 | hod | 558 | 8928
42 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 16 | hod | 558 | 8928
43 |  | Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.) | 1 | kpl | 5580 | 5580
44 |  | Koordinace podlahových krabic (podl.krabice dodávkou NN) | 8 | hod | 558 | 4464
45 |  | Povrchová úprava prvku do daného odstínu - podrobnisti viz.tech.zpráva | 19 | kpl | 496 | 9424
|  | Celkem |  |  |  | 257602.2071
Zemní práce při montážích, montáž + dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet |  | Celkem
1 | 460 010024 | Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru | 0.9 | km |  | 0 | dodávka stavby
2 | 460 080001 | Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění | 4.1 | m3 |  | 0 | dodávka stavby
3 | 460 120061 | Odvoz zeminy | 42.8 | m3 |  | 0 | dodávka stavby
4 | 460 120082 | Skladování zeminy do 14 dnů | 42.8 | m3 |  | 0 | dodávka stavby
5 | 460 300006 | Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm | 42.8 | m3 |  | 0 | dodávka stavby
6 | 460 200164 | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4 | 476 | m |  | 0 | dodávka stavby
8 | 460 420372 | Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,cih.napříč,š.35cm | 476 | m |  | 0 | dodávka stavby
9 | 460 420501 | Křižovatka se silovým kabelem | 9 | ks | 297.5 | 2677.5
10 | 460 490012 | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm | 476 | m | 3.968 | 1888.768
11 | 220 060391 | Zaslepení neobsazeného otvoru kabelovodu | 32 | ks | 409.2 | 13094.4
12 | 220 060411 | Tlakové utěsnění konce- kabelovod z plastu | 32 | ks | 372 | 11904
13 | 460 560164 | Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 4 | 476 | m |  | 0 | dodávka stavby
15 | 460 620014 | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4 | 558 | m2 |  | 0 | dodávka stavby
16 | 460 200534 | Hloubení kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 | 82 | m |  | 0 | dodávka stavby
17 | 460 560534 | Ruční zához kab.rýhy,šíř.60cm,hloub.120cm,zem.třídy 4 | 82 | m |  | 0 | dodávka stavby
18 | 460 510021 | Kabelový prostup z KOPOFLEX rour, světlost do 150mm | 328 | m | 92.19 | 30238.32
|  | Celkem |  |  |  | 59802.988
Rozvod univ.kabelové sítě - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet |  | Celkem
1 |  | Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. | 3 | ks | 1680.2 | 5040.6
2 |  | Montáž 19" panelu do 48 portů RJ 45 - nestín. | 7 | ks | 3360.4 | 23522.8
3 |  | Montáž 19" pomocného panelu do 4U | 12 | ks | 310 | 3720
4 |  | Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt | 18655 | m | 17.36 | 323850.8
5 |  | Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. | 574 | ks | 59.52 | 34164.48
6 |  | Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. | 287 | ks | 43.4 | 12455.8
7 |  | Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 | 120 | ks | 163.68 | 19641.6
8 |  | Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. | 240 | ks | 70.68 | 16963.2
9 |  | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. | 287 | ks | 35.96 | 10320.52
10 |  | Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu | 8 | hod | 558 | 4464
11 | PC0066660 | Montáž stojanové 19" skříně (RACKu) nad 40U | 1 | ks | 2306.4 | 2306.4
12 |  | Montáž 19" police pro nestandardní komponenty | 8 | ks | 248 | 1984
13 | PC0066600 | Montáž kompletního panelu přívodu NN | 3 | ks | 186 | 558
14 | PC0066610 | Montáž ventilační jednotky do RACKu | 2 | ks | 248 | 496
15 | 220 110643 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 2 | ks | 434 | 868
16 | 220 111761 | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | 2 | ks | 62 | 124
17 | 220 111765 | Změření zemního odporu | 2 | ks | 35.96 | 71.92
18 | KEV.000.8730 | CY 4 H | 80 | m | 7.44 | 595.2
19 | 220 111876 | Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu) | 2 | ks | 84.32 | 168.64
20 | 220 270324 | Vodič v trubkovodu CY 4 | 80 | m | 17.36 | 1388.8
21 |  | Pomocné montážní práce | 12 | hod | 434 | 5208
22 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 12 | hod | 434 | 5208
23 | 220 061805 | Zatažení svetlovod.kabelu 2-8vl. ručně - vlákna MM | 112 | m | 22.32 | 2499.84
24 | 220 061831 | Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu - vlákna MM | 16 | ks | 192.2 | 3075.2
25 | 220 061835 | Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk. 2-8vl. - vlákna MM | 2 | ks | 18.6 | 37.2
26 | 220 061845 | Uložení konce (spoj) svetlovod kab. 2-8vl. v kab. rozv. - vlákna MM | 2 | ks | 198.4 | 396.8
27 | 220 061910 | Montáž panelu 19" pro ukončení opt.kab. do 24 portů prázdný | 2 | ks | 117.8 | 235.6
28 | 220 062330 | Montáž adaptéru dvojitého (MT-RJ, SC, ST) pro vlákna MM | 8 | ks | 55.8 | 446.4
29 | 220 062370 | Montáž pigtailu pro vlákna MM | 16 | ks | 49.6 | 793.6
30 | 220 062450 | Montáž kazety pro sváry na kabelu - vlákna MM | 2 | ks | 148.8 | 297.6
31 | 220 062470 | Ochrana sváru vlákna MM | 16 | ks | 33.48 | 535.68
32 | 220 062510 | Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m - vlákna MM | 2 | ks | 117.8 | 235.6
33 | 220 062700 | Měření na jednom vlákně MM opt.kabelu | 8 | ks | 155 | 1240
34 |  | Montáž nástěnné 19" skříně (RACKu) nad 15U | 1 | ks | 1054 | 1054
35 |  | Montáž modulu vyhřívání s termostatem | 1 | ks | 186 | 186
|  | Celkem |  |  |  | 484154.28
Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet |  | Celkem
1 | 39.A0360 | Kabel UTP, PowerCat kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m | 18655 | m | 7.426 | 138532.03 | 5.4
2 | 5014A-B1018 | ABB,maska nosná pro 2 moduly RJ45 Tango®, Future® linear | 115 | ks | 25.228 | 2901.22
3 | RJ45C5U | ABB,zásuvka datová RJ45-8 Cat. 5e/u (keystone), noname | 240 | ks | 34.748 | 8339.52
4 | 2CKA001724A2761 | ABB,zryt zásuvky komunikační, datové Future® linear-bílá | 5 | ks | 315.112 | 1575.56
5 | 2CKA001724A4253 | ABB,kryt zásuvky komunikační, datové Future® linear-antracit | 0 | ks | 335.58 | 0
6 | 5014A-A100 B | ABB,kryt zásuvky komunikační, datové Tango®-bílá | 63 | ks | 60.69 | 3823.47
7 | 2CKA001754A4235 | ABB,rámeček jednonásobný Future® linear-bílá | 5 | ks | 89.369 | 446.845
8 | 2CKA001754A4240 | ABB,rámeček jednonásobný Future® linear-antracit | 0 | ks | 111.86 | 0
9 | 3901A-B10 B | ABB,rámeček jednonásobný Tango®-bílá | 63 | ks | 23.086 | 1454.418
10 | 136811-1 | ABB,modul zásuvkový, 22,5x45, Profil 45 | 104 | ks | 64.26 | 6683.04
11 | PID-00058 | PowerCat patch panel 1U, 24xRJ45, UTP kat.5E, 568B | 3 | ks | 1059.1 | 3177.3
12 | PID-00059 | PowerCat patch panel 2U, 48xRJ45, UTP kat.5E, 568B | 7 | ks | 2118.2 | 14827.4
13 | 25.B013G | 19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | 12 | ks | 183.26 | 2199.12
14 | PC0094580 | POL 400 (hloubka 400mm, výška 2U ) | 8 | ks | 365.33 | 2922.64
15 | PC0094300 | Ventilace 6x21 W pro 19" rozv. | 2 | ks | 4294.71 | 8589.42
16 | PC0094340 | PAN EL (8xzás., dvoj. jistič, šňůra s přepěťovou ochranou) | 3 | ks | 619.99 | 1859.97
17 |  | RACK 19" stojanový, 1000x800mm, 47U, kovový, skleněná čelní strana | 1 | ks | 15286.74 | 15286.74
18 |  | RACK 19" nástěnný 18U 600x600mm, kovový, skleněná čelní strana | 1 | ks | 4236.4 | 4236.4
19 |  | Univerzální optický kabel 50/125um, OM3 24 vláken, LSOH | 112 | m | 72.59 | 8130.08
20 | RFR-00100 | Vana výsuvného panelu FMP 3, určená pro osazeni čely FMP 3 | 2 | ks | 297.5 | 595
21 | RFR-00101 | Čelo panelu FMP 3 pro osazení 12xDST nebo 12xDSC, neosazený | 2 | ks | 309.4 | 618.8
22 | AFR-00203 | SC-SC duplex adaptér MM s montážnímí otvory | 8 | ks | 19.159 | 153.272
23 | AFR-00174 | Duplex SC/ST záslepka, sada 3ks | 16 | ks | 16.184 | 258.944
24 |  | Pigtail 1m, 50/125 OM3 | 16 | ks | 40.341 | 645.456
25 |  | SC-SC patchcord 50/125 dvojitý | 8 | ks | 145.894 | 1167.152
26 | VOS60 | Teplem smrštitelná ochrana svaru 60mm | 16 | ks | 2.975 | 47.6
27 | VKAM12 | Optická kazeta na 12 svárů | 2 | ks | 659.26 | 1318.52
28 | VKAV | Víčko optické kazety VKAM 12 | 2 | ks | 89.25 | 178.5
29 | VDR6 | Držák svárů pro 6 vláken do kazety VKAM 12 | 4 | ks | 17.85 | 71.4
30 |  | Vyhřívání s termostatem do 19" nástěnného rozvaděče | 1 | ks | 5364.52 | 5364.52
|  | Celkem |  |  |  | 235404.337
Rozvod uzavř.televizního okruhu - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet |  | Celkem
1 |  | Pomocné montážní práce | 4 | hod | 558 | 2232
2 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 4 | hod | 558 | 2232
3 | 220 731004 | Montáž konzole na zeď do 3 m/15 kg | 30 | ks | 148.8 | 4464
4 | 220 731022 | Montáž kamery v krytu | 30 | ks | 198.4 | 5952
5 | 220 731061 | Zprovoznění kamery v krytu | 30 | ks | 272.8 | 8184
6 | 220 731041 | Nastavení kamery v krytu | 30 | ks | 186 | 5580
7 | 220 731146 | Montáž objektivu ke kameře | 30 | ks | 74.4 | 2232
8 | 220 731161 | Montáž videoústředny digitální + nastavení | 1 | ks | 1066.4 | 1066.4
9 | 220 731126 | Nastavení systému | 1 | ks | 8060 | 8060
10 |  | Instalace SOFTWARE (kompletní) | 1 | kpl | 1178 | 1178
11 |  | Instalace drobného materiálu | 1 | kpl | 2058.4 | 2058.4
12 | 220 110643 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 2 | ks | 1054 | 2108
13 | PC0066820 | MONTÁŽ UPS DO 1000VA DO RACKU | 2 | ks | 558 | 1116
14 | PC0066790 | MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps + nastavení | 2 | KUS | 1364 | 2728
|  | Celkem |  |  |  | 49190.8
Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet |  | Celkem
1 | DS-2CD4125FWD-IZ | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-12mm, WDR 140dB, IR 30m | 17 | ks | 4360.16 | 74122.72
2 | DS-2CD2625FWD-IZS(2.8-12mm) | IP bullet kamera, 2MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, VA, IP67 | 12 | ks | 5725.09 | 68701.08
3 | DS-2CD2655FWD-IZS | IP bullet kamera, 5MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, VA, IP67 | 1 | ks | 9235.59 | 9235.59
4 | WD40PURX | Přídavný HDD k rekordérům, 4TB | 4 | ks | 2998.8 | 11995.2
5 | DS-9664NI-I8 | HIKVISION/DS-9664NI-I8 - NVR pro 64 IP kamer, až 12MP, H.264 a H265, bez HDD | 1 | ks | 41104.98 | 41104.98
6 | SMT-2231P | LCD TFT monitor, 22", HD 1920x1080, 2xBNC, 1x VGA, 1xHDMI, PIP, 230V | 1 | ks | 4165 | 4165
7 | DS-3E1526P-SI | Switch 24x 10/100Mbps (PoE/PoE+), 2x SFP Gigabit, 370W, kov, web/smart managed | 2 | ks | 11721.5 | 23443
8 |  | Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá | 30 | ks | 32.13 | 963.9
9 |  | Propojovací kabel UTP kat.5E, 1 metr, barva šedá | 30 | ks | 19.04 | 571.2
10 | SUA750RMI1U | APC Smart-UPS 750I RM 1U black/USB | 1 | ks | 17627.47 | 17627.47
11 |  | Modul MiniGBIC/ SFP 1000BaseSX MM (LC) s DS-3E1526P-SI kompatibilní | 2 | ks | 642.6 | 1285.2
12 | SC450RMI1U | APC Smart-UPS SC450RMI1U | 1 | ks | 10055.5 | 10055.5
|  | Celkem |  |  |  | 263270.84
Rozvod e.zabezpečovací signalizace - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet |  | Celkem
1 | 220 321703/S1 | Montáž kompletní ústředny EZS | 1 | ks | 3720 | 3720
2 | 220 330723 | Montáž jednoduchého modulu do ústředny EZS | 2 | ks | 74.4 | 148.8
3 | 220 330722 | Montáž systémového modulu vně ústředny EZS | 1 | ks | 186 | 186
4 | 220 410533 | Montáž akumulátoru do ústředny EZS | 1 | ks | 99.2 | 99.2
5 |  | Měření akumulátoru pro ústřednu EZS | 1 | ks | 74.4 | 74.4
6 | 220 330731 | Uvedení ústředny EZS vč.ost.stav.prvků do provozu (funkční odzkoušení) | 1 | ks | 5952 | 5952
7 | 220 330342 | Naprogramování systému EZS do 96 hlásičů | 1 | ks | 3472 | 3472
8 |  | Montáž ovládací klávesnice s LCD displejem | 2 | ks | 520.8 | 1041.6
9 | 220 321711/S1 | Montáž koncentrátoru nebo jiného adresného modulu na sběrnici | 5 | ks | 570.4 | 2852
10 | 220 410166 | Montáž zálohovaného napaječe | 6 | ks | 372 | 2232
11 | 220 410533 | Montáž akumulátoru do externího napaječe | 10 | ks | 99.2 | 992
12 |  | Měření akumulátoru pro externí napaječ | 10 | ks | 74.4 | 744
13 |  | Montáž duálního čidla - stropní | 7 | ks | 186 | 1302
14 | 220 321751 | Montáž infrapasivního čidla - nástěnný | 10 | ks | 186 | 1860
15 |  | Montáž infrapasivního čidla do venkovního prostředí | 7 | ks | 248 | 1736
16 | 220 321736 | Montáž držáku infrapasivního nebo duálního čidla | 10 | ks | 74.4 | 744
17 | 220 320722 | Montáž dveřního kontaktu závrtného (okna, dveře) | 12 | ks | 248 | 2976
18 |  | Koordinace montáže záp.magnetu při výrobě oken či dveří | 12 | hod | 558 | 6696
19 |  | Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k mag.kontaktům (montáž+dod.) | 12 | m | 31 | 372
20 |  | Montáž infrazávory (kompletní) venkovní + nastavení | 11 | ks | 570.4 | 6274.4
21 |  | Montáž sloupku pro infrazávoru vč. Patky | 22 | ks | 620 | 13640
22 |  | Montáž přijímače bezdrátového | 1 | ks | 434 | 434
23 |  | Měření pro určení vhodné polohy přijímače bezdr.tísňového hlásiče | 1 | kpl | 744 | 744
24 | 220 330206 | Kontrola funkce čidla | 47 | ks | 124 | 5828
25 | 220 330741 | Uvedení čidla do trvalého provozu | 47 | ks | 74.4 | 3496.8
26 | 220 330791 | Programování zobrazovaného textu pro čidlo | 47 | ks | 53.32 | 2506.04
27 | 220 330121 | Popis čidla štítkem | 47 | ks | 24.8 | 1165.6
28 | 220 330166 | Montáž vnitřní nezálohované sirény | 4 | ks | 186 | 744
29 |  | Montáž venkovní zálohované sirény vč. akku | 2 | ks | 310 | 620
30 |  | Montáž optické signalizace s LED diodou | 2 | ks | 186 | 372
31 | 220 111431 | Stejnosměrná měření na míst.kabelu | 285 | pa | 49.6 | 14136
32 | 220 330191 | Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky | 53 | ks | 65.72 | 3483.16
33 | 220 300913 | Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky) | 4 | ks | 59.52 | 238.08
34 | 220 300924 | Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky) | 54 | ks | 55.8 | 3013.2
35 | 220 300911 | Montáž svorkovnic zařezových 10x2 | 2 | ks | 74.4 | 148.8
36 | 220 111502 | Číslování svorek v rozvaděči | 22 | ks | 18.6 | 409.2
37 | 220 111501 | Číslování rozvodné skříně, krabice | 4 | ks | 60.76 | 243.04
38 |  | Montáž povrchové propojovací krabice do 24 svorek - plastové (montáž + dodávka) | 54 | ks | 186 | 10044
39 |  | Montáž tamper kontaktu | 62 | ks | 74.4 | 4612.8
40 | 220 280221 | Kabel SYKFY do 5x2x0,5 (nebo podob.) v trubkách, žlabech, lištách | 2343 | m | 14.88 | 34863.84
41 | 220 280222 | Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu | 224 | m | 14.88 | 3333.12
42 | 220 281303 | Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil | 224 | m | 17.36 | 3888.64
43 | 220 300601 | Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 | 28 | ks | 101.68 | 2847.04
44 | 220 300001 | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 | 102 | ks | 94.24 | 9612.48
45 | 220 300002 | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém | 32 | ks | 64.48 | 2063.36
46 | 210 800109 | CYKY 750V 2 x 2.5 uložený v zemi, kotvený pevně na stěně | 2832 | m | 17.36 | 49163.52
47 | 210 100503 | Ukončení CYKY kabelu 2 x 2.5 mm2 | 36 | ks | 80.6 | 2901.6
48 |  | Pomocné montážní práce | 12 | hod | 558 | 6696
49 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 12 | hod | 558 | 6696
50 |  | Zaškolení obsluhy | 8 | hod | 558 | 4464
51 |  | Zkušební provoz s dohledem | 7 | den | 1860 | 13020
52 |  | Výchozí revize | 8 | hod | 1054 | 8432
53 | 220 321736 | Montáž rozhraní přenosu na PCO | 1 | ks | 434 | 434
54 | 220 060301 | Přistavení a příprava kabel.bubnu do 100 žil | 2 | ks | 372 | 744
55 | 220 060312 | Přeměření izolačního stavu kabel závlačný 20žil | 2 | ks | 272.8 | 545.6
56 | 220 061151 | Kabel volně uložený v zemi, kotvený pevně na stěně | 1416 | m | 31 | 43896
57 | 220 110341 | Objímka kabelová značkovací | 28 | ks | 24.8 | 694.4
58 | 220 110346 | Štítek kabelový | 28 | ks | 31 | 868
|  | Celkem |  |  |  | 304516.72
Rozvod e.zabezpečovací signalizace - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet |  | Celkem
1 | GALAXYGD-520 | Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | 1 | ks | 18683 | 18683
2 | UT12180 | Akumulátor 12V / 18Ah | 9 | ks | 1094.8 | 9853.2
3 | E080 | Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu | 1 | ks | 8806 | 8806
4 | G8P | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | 5 | ks | 2487.1 | 12435.5
5 | GRM4 | Reléový modul se 4-mi relé | 5 | ks | 744.94 | 3724.7
6 | GVM16P | Výstupní modul v krytu s 16-ti tranzistorovými PGM výstupy | 0 | ks | 6099.94 | 0
7 | OS365 | Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem | 2 | ks | 1884.96 | 3769.92
8 | SA913 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m | 4 | ks | 193.97 | 775.88
9 | Prestige QD | Vnitřní digitální "Quad" infradetektor pohybu | 10 | ks | 406.98 | 4069.8
10 |  | Konzole pro montáž detektoru-Prestige | 10 | ks | 126.14 | 1261.4
11 | JS25 COMBO | Kombinace PIR detektoru s dosahem 12m a detektoru tříštění skla s dosahem 9m | 7 | ks | 1091.23 | 7638.61
12 | LX402 | Venkovní PIR detektor, det. char. 12 m / 120°, mont. výška 2,5 m / 1,2 - 1,5 m | 7 | ks | 2009.91 | 14069.37
13 | AX-100TF (BE) | 2-paprsková IR závora, dosah 30 m, synchronizace - 4 kanály | 2 | ks | 5938.1 | 11876.2
14 | SL-350QDP | 4-paprsková IR závora, dosah 100 m, synchronizace - 4 kanály | 9 | ks | 11781 | 106029
15 | SL-650QDP | 4-paprsková IR závora, dosah 200 m, synchronizace - 4 kanály | 0 | ks | 13685 | 0
16 | BC-1 | Sada zadních krytů (pár) pro IR závory AX-TF a AX-DH MkIII | 2 | ks | 267.75 | 535.5
17 | BC-4 | Sada zadních krytů (pár) pro IR závory SL-QN/QDP/QDM/QNR/QFR | 9 | ks | 297.5 | 2677.5
18 | HU-3 | Sada vyhřívacích jednotek (pár) pro IR závory AX-TN/TF(BE) a SL-QN/QDP/QDM | 21 | ks | 357 | 7497
19 | TAS150 | Jednostranný sloup pro IR závory Optex & Takex, montáž na patku, výška 1,5 m | 20 | ks | 952 | 19040
20 |  | Patka betonová typová pro sloupek | 22 | ks | 535.5 | 11781
21 | TAW150 | Jednostranný sloup pro IR závory Optex & Takex, montáž na zeď, výška 1,5 m | 2 | ks | 5851.23 | 11702.46
22 | KSK 100 | krabice v uzavřeném provedení (plastová) s IP krytím 66 | 22 | ks | 79.6086 | 1751.3896
23 |  | Kabelové průchodky do krabice IP66 | 88 | ks | 9.104 | 801.1499
24 | J24 | Plastová nízká propojovací krabice, 24+1 šroubovací svorka | 58 | ks | 197.54 | 11457.32
25 | MAS333 | Mag. kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou 16 mm | 12 | ks | 205.87 | 2470.44
26 | AXSP K40/24-3A | Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/3A | 3 | ks | 5765.55 | 17296.65
27 | UNIPOWER MINI/K | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem | 2 | ks | 2213.4 | 4426.8
28 | MICROSWITCH | Mechanický mikrospínač jako tamper kontakt | 58 | ks | 21.42 | 1242.36
29 | PC0097360 | SYKFY (3x2x0,5 ) | 2343 | ks | 8.0304 | 18815.1288
30 | KEV.050.9530 | JYTY 4BX1,0 | 224 | m | 17.0296 | 3814.6335
31 |  | Kabel FTP, PowerCat kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m | 224 | m | 8.396 | 1880.7141
32 | KAD.080.0020 | TCEPKPFLE - 3 x 4 x 0,8 | 1170 | m | 49.2303 | 57599.451
33 | KEV.000.1150 | CYKY 2AX2,5 | 2832 | m | 16.6505 | 47154.1594
34 |  | Univerzální bezdrátový přijímač v krytu se třemi výstupy | 1 | ks | 1172.15 | 1172.15
35 |  | Bezdrátová ovládací klíčenka se dvěmi tlačítky | 10 | ks | 323.68 | 3236.8
36 |  | Plastový box IP66 s kabel.průchodkami pro přijímač a diody | 2 | ks | 166.6 | 333.2
37 |  | Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená | 1 | ks | 535.5 | 535.5
38 |  | Signalizační velká LED dioda v krytu barva zelená | 1 | ks | 535.5 | 535.5
39 | RK700PR | Odchodový PIR detektor | 1 | ks | 2213.4 | 2213.4
40 | CP045-00 | Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu | 2 | ks | 11137.21 | 22274.42
41 | A045 | Plastová krabice na povrchovou montáž klávesnic CP045/CP046 | 2 | ks | 627.13 | 1254.26
|  | Celkem |  |  |  | 456491.4663
Rozvod místního rozhlasu - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet |  | Celkem
1 | 210 800109 | CYKY (nebo pod.) 750V 4 x 1.5 uložený pod omítkou | 576 | m | 27.28 | 15713.28
2 | 210 100502 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 3 x 1.5 nebo 2.5 mm2 | 60 | ks | 80.6 | 4836
3 | 220 300913 | Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky) | 22 | ks | 31 | 682
4 | 220 300924 | Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky) | 22 | ks | 59.52 | 1309.44
5 | 220 111502 | Číslování svorek v rozvaděči (montáž vč. dodávky) | 22 | ks | 55.8 | 1227.6
6 | 220 111501 | Číslování rozvodné skříně, krabice (montáž vč. dodávky) | 1 | ks | 18.6 | 18.6
7 |  | Zakomponování nestandardního prvku do rozvaděče | 2 | ks | 99.2 | 198.4
8 | 220 110643 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 1 | ks | 818.4 | 818.4
9 | 220 370422 | Montáž systémového zesilovače nebo předzesilovače | 1 | ks | 310 | 310
10 | 220 370063 | Měření rozhlasového zařízení do 300 W | 1 | ks | 322.4 | 322.4
11 | 220 370471 | Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř. | 24 | ks | 99.2 | 2380.8
12 | 220 370536 | Montáž kompletního reproduktoru do 10W nástěnný/stropní | 6 | ks | 310 | 1860
13 | 220 370531 | Montáž kompletního reproduktoru do 30W závěsný | 18 | ks | 372 | 6696
14 |  | Pomocné montážní práce | 6 | hod | 558 | 3348
15 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 6 | hod | 558 | 3348
16 |  | Výchozí revize | 6 | hod | 1054 | 6324
17 |  | Instalace kabelu koaxiálního do trubky, žlabu | 98 | m | 17.36 | 1701.28
18 |  | Montáž zásuvky/konektoru JACK 3,5 stereo (typiské či atypické, viz. tech.zpráva) | 2 | ks | 111.6 | 223.2
19 |  | Ukončení kabelu JACK 3,5 stereo konektorem | 2 | ks | 99.2 | 198.4
20 |  | Přezkoušení a měření JACK 3,5 stereo spoje | 1 | ks | 74.4 | 74.4
|  | Celkem |  |  |  | 51590.2
Rozvod místního rozhlasu - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet |  | Celkem
1 | KEV.000.1100 | CYKY 4BX1,5 | 576 | m | 19.9325 | 11481.12
2 |  | Systémová kabeláž | 1 | kpl | 4760 | 4760
3 |  | Systémové konektory | 1 | kpl | 2142 | 2142
4 |  | Pomocný instalační materiál | 1 | kpl | 1142.4 | 1142.4
5 |  | Ostatní drobný instlalační materiál | 1 | kpl | 761.6 | 761.6
6 |  | Další drobné kabeláže | 1 | kpl | 595 | 595
7 | PC-1869 | Reproduktor stropní 6W @ 100V, kovový, bílý, 180mm | 6 | ks | 684.25 | 4105.5
8 | SPH16 | 2pásmový závěsný reproduktor 5,25"+1", výkon 16W @ 100V, bílý | 18 | ks | 2499 | 44982
9 | JPA 1306IP | 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 300 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, digitální IP technologie audio ozvučení, LAN vstup, vysoký komfort softwaru systému NetAudio – mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač, vstupy, uživatelé, neomezený počet mixážních relací, konektivita do VoIP, SIP, RTP, serverové řešení | 1 | ks | 29071.7 | 29071.7
10 |  | Konektor JACK 3,5 stereo | 1 | ks | 53.55 | 53.55
11 |  | Zásuvka JACK 3,5 stereo - design dle zásuvek rozvodu NN | 1 | ks | 77.35 | 77.35
12 |  | Koaxiální kabel | 98 | m | 14.28 | 1399.44
|  | Celkem |  |  |  | 100571.66
|  | Celkem |  |  |  | 2262595.4984